## 表3-27
表3‑27 2012年XXX省（市）35kV电网主要运行指标
编号 | 类型 | 电压等级 | 容载比 | 单线或单变站 |  | 满足N-1主变 |  | 满足N-1线路
|  | （kV） |  | 座数（座） | 比例（%） | 台数（台） | 比例（%） | 条数（条） | 比例（%）
1 | 市辖供电区 | 35 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
2 | 县级供电区 | 35 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
3 | 合计 | 35 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
3.1 | 其中：A+ | 35 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
3.2 | A | 35 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
3.3 | B | 35 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
3.4 | C | 35 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
3.5 | D | 35 | #DIV/0! | - | - | - | - | - | -
3.6 | E | 35 | #DIV/0! | - | - | - | - | - | -
注：（1）计算变电容载比时，相应电压等级的计算负荷需要从总负荷中扣除上一级电网的直供负荷和该电压等级以下的电厂直供负荷，下同； （2）单线或单变站座数是指某一电压等级仅有单条电源进线的变电站与单台主变的变电站座数合计；单线或单变站比例=单线或单变站座数 / 变电站总座数，下同； （3）计算分类供电区的容载比时不考虑分区最大负荷同时率，其中：市辖供电区容载比=∑市辖供电分区主变容量 / ∑市辖供电分区年最大负荷；合计容载比=∑县（区）主变容量 / ∑县（区）年最大负荷；其他类型的容载比计算方法类似，下同； （4）“满足N-1比例”指110（66）kV电网中任一元件(主变、线路)停运，考虑本级及下一级电网的转供能力，所有通过N-1校验元件的比例，下同。

## 表3-24
表3‑24 2012年XXX省（市）110（66）kV电网主要运行指标
编号 | 类型 | 电压等级 | 容载比 | 单线或单变站 |  | 满足N-1主变 |  | 满足N-1线路
|  | （kV） |  | 座数（座） | 比例（%） | 台数（台） | 比例（%） | 条数（条） | 比例（%）
1 | 市辖供电区 | 110（66） | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
2 | 县级供电区 | 110（66） | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
3 | 合计 | 110（66） |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1 | 其中：A+ | 110（66） | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
3.2 | A | 110（66） | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
3.3 | B | 110（66） | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
3.4 | C | 110（66） | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
3.5 | D | 110（66） | #DIV/0! | - | - | - | - | - | -
3.6 | E | 110（66） | #DIV/0! | - | - | - | - | - | -
注：（1）计算变电容载比时，相应电压等级的计算负荷需要从总负荷中扣除上一级电网的直供负荷和该电压等级以下的电厂直供负荷，下同； （2）单线或单变站座数是指某一电压等级仅有单条电源进线的变电站与单台主变的变电站座数合计；单线或单变站比例=单线或单变站座数 / 变电站总座数，下同； （3）计算分类供电区的容载比时不考虑分区最大负荷同时率，其中：市辖供电区容载比=∑市辖供电分区主变容量 / ∑市辖供电分区年最大负荷；合计容载比=∑县（区）主变容量 / ∑县（区）年最大负荷；其他类型的容载比计算方法类似，下同； （4）“满足N-1比例”指110（66）kV电网中任一元件(主变、线路)停运，考虑本级及下一级电网的转供能力，所有通过N-1校验元件的比例，下同。

## 厂站实体（电源站+变电站）
名称 | 最高电压等级(kV) | 负荷（MW） | 容量（MVA） | 所属电力公司 | 供电区域分类

## 主干线
名称 | 电压等级（kV） | 所属线路 | I侧N-1通过情况 | Z侧N-1通过情况 | 供电区域分类 | 所属公司

## 变压器绕组
名称 | 起电压等级（kV） | 厂站 | 所属变压器 | N-1通过情况 | 厂站实体->所属电力公司 | 厂站实体->供电区域分类 |  | 110kV满足N-1要求 | 35kV满足N-1要求
[7 empty] | 市辖 | 0 | 0 | 未通过=3
[7 empty] | 县级 | 0 | 0 | 通过=4
[7 empty] | A+ | 0 | 0
[7 empty] | A | 0 | 0
[7 empty] | B | 0 | 0
[7 empty] | C | 0 | 0
[7 empty] | D | 0 | 0
[7 empty] | E | 0 | 0