## 表3-18
表3‑18 2012年XXX省（市）10kV电网开关类设施和设备情况
编号 | 类型 | 电压等级（kV） | 开关类设施 |  |  |  | 开关类设备
|  |  | 开关站（座） | 环网柜（座） | 电缆分支箱（座） | 柱上开关（台） | 开关台数（台） | 断路器（台） | 负荷开关（台）
1 | 市辖供电区 | 10 | 10 | 0 | 238 | 5 | 5 | 0 | 5
2 | 县级供电区 | 10 | 8 | 0 | 127 | 15 | 15 | 0 | 15
3 | 合计 | 10 | 18 | 0 | 365 | 20 | 20 | 0 | 20
3.1 | 其中： A+ | 10 | 3 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1
3.2 | A | 10 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | B | 10 | 5 | 0 | 100 | 4 | 4 | 0 | 4
3.4 | C | 10 | 6 | 0 | 137 | 15 | 15 | 0 | 15
3.5 | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | E | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
注：（1）只统计公用电网； （2）开关站指设有中压配电进出线，对功率进行再分配的配电设施； （3）开关总台数应包括配电网内所有开关设备，含开关站内和环网柜内开关；开关总台数=断路器台数+负荷开关台数。

## 开闭所环网柜分支箱
名称 | 电压等级（kV） | 设备类型 | 所属分区 | 所属馈线 | 建造日期 | 改造日期 | 规划性质 | 供电区域分类 | 所属公司
中泰线绿地大厦F3 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2007 | 2012 | 2 | 3 | 县级
集绿肆号配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2007 | 2012 | 3 | 3 | 县级
集绿伍号配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2006 | 2012 | 1 | 3 | 县级
同城虹桥西配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2006 | 2012 | 2 | 2 | 市辖
光辉路配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2006 | 2012 | 3 | 2 | 市辖
绿地大道贰号配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2006 | 2012 | 1 | 1 | 市辖
绿地大道肆号配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2006 | 2012 | 2 | 2 | 市辖
绿地大道伍号配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 1983 | 2012 | 3 | 3 | 县级
8796085778624 | 10kV | 2 | 分区3 | 138古南线 | 2012 | 2012 | 0 | 0 | 县级
国际家园B区配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138古南线 | 1983 | 2012 | 2 | 0 | 县级
国际家园C区叁号配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 1983 | 2012 | 3 | 2 | 市辖
国际家园B区贰号配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 1983 | 2012 | 1 | 3 | 县级
国际家园D区配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 1983 | 2012 | 2 | 3 | 县级
国际家园D区贰区配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 1983 | 2012 | 3 | 3 | 县级
国际家园D区分支开关 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 1983 | 2012 | 1 | 3 | 县级
国家家园A区配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138古南线 | 1983 | 2012 | 2 | 0 | 县级
开闭所1 | 10kV | 0 | 分区2 | 138古南线 | 2013 | 0 | 1 | 2 | 市辖
132集花线周泾分支开关 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2015 | 2012 | 1 | 2 | 市辖
周经小区配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2015 | 2012 | 2 | 2 | 市辖
集绿陆号配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2015 | 2012 | 3 | 3 | 县级
绿地E2壹号配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2015 | 2012 | 1 | 3 | 县级
绿地E2贰号配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2015 | 2012 | 2 | 3 | 县级
分支开关1-1 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2015 | 2012 | 3 | 3 | 县级
开闭所1-1 | 10kV | 0 | 分区3 | 138绿中线 | 2013 | 0 | 2 | 3 | 县级
集绿八号配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2015 | 2012 | 1 | 3 | 县级
开闭所1-2 | 10kV | 0 | 分区3 | 138绿中线 | 2013 | 0 | 3 | 3 | 县级
集善变分支箱 | 10kV | 2 | 分区3 | 131集善线 | 2015 | 2012 | 2 | 0 | 县级
1#分支开关 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2015 | 2012 | 3 | 2 | 市辖
2#分支开关 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2014 | 2012 | 1 | 2 | 市辖
6#分支开关 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2014 | 2012 | 2 | 2 | 市辖
7#分支开关 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2014 | 2012 | 3 | 2 | 市辖
11#分支开关 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2014 | 2012 | 1 | 2 | 市辖
集善路南配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2014 | 2012 | 2 | 2 | 市辖
曹浦路配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2014 | 2012 | 3 | 1 | 市辖
国道曹安西配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2014 | 2012 | 1 | 1 | 市辖
香城湾东配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2014 | 2012 | 2 | 3 | 县级
方季配 | 10kV | 2 | 分区3 | 133方季线 | 2014 | 2012 | 3 | 0 | 县级
方季线3#分支开关 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2013 | 2012 | 1 | 2 | 市辖
方季线10#分支开关 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2013 | 2012 | 2 | 2 | 市辖
集善路北配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2013 | 2012 | 3 | 2 | 市辖
南市配 | 10kV | 2 | 分区3 | 134南市线 | 2013 | 2012 | 1 | 0 | 县级
西环贰配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2013 | 2012 | 2 | 2 | 市辖
分支箱F1 | 10kV | 2 | 分区3 | 134南市线 | 2013 | 2012 | 3 | 0 | 县级
光明西配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2013 | 2012 | 1 | 2 | 市辖
光明东配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2013 | 2012 | 2 | 2 | 市辖
南市线5#分支开关 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2013 | 2012 | 3 | 2 | 市辖
南市线分支开关F2 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2012 | 2012 | 1 | 2 | 市辖
南市线分支开关F3 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2012 | 2012 | 2 | 2 | 市辖
花家浜配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2012 | 2012 | 3 | 2 | 市辖
周五南分支开关 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2012 | 2012 | 1 | 2 | 市辖
南市9#分支开关 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2012 | 2012 | 2 | 2 | 市辖
南市线花集路东配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2012 | 2012 | 3 | 2 | 市辖
周泾北配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2012 | 2012 | 1 | 2 | 市辖
黄城西配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2012 | 2012 | 2 | 2 | 市辖
绿金东分支开关 | 10kV | 2 | 分区3 | 134南市线 | 2012 | 2012 | 3 | 0 | 县级
职三分支开关 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2011 | 2012 | 1 | 2 | 市辖
集善北分支开关 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2011 | 2012 | 2 | 2 | 市辖
绿金西分支开关 | 10kV | 2 | 分区3 | 130东泾线 | 2011 | 2012 | 3 | 0 | 县级
电信分支开关 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2011 | 2012 | 1 | 2 | 市辖
东泾配 | 10kV | 2 | 分区3 | 130东泾线 | 2011 | 2012 | 2 | 0 | 县级
棕榈F1 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2011 | 2012 | 3 | 3 | 县级
城邦东配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2011 | 2012 | 1 | 3 | 县级
职三南配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2011 | 2012 | 2 | 2 | 市辖
花集贰配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2011 | 2012 | 3 | 2 | 市辖
城柒配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2010 | 2012 | 1 | 3 | 县级
金薛配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2010 | 2012 | 2 | 3 | 县级
善南分支开关 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2010 | 2012 | 3 | 3 | 县级
善西分支开关 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2010 | 2012 | 1 | 3 | 县级
集善西配 | 10kV | 2 | 分区3 | 117城柒线 | 2010 | 2012 | 2 | 0 | 县级
善东分支开关 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2010 | 2012 | 3 | 3 | 县级
香城湾西配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2010 | 2012 | 1 | 3 | 县级
西环壹配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2010 | 2012 | 2 | 2 | 市辖
常发香城湾 | 10kV | 0 | 分区3 | 138绿中线 | 2013 | 0 | 1 | 3 | 县级
光华西配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2010 | 2012 | 3 | 3 | 县级
集百配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2009 | 2012 | 1 | 3 | 县级
百泾配 | 10kV | 2 | 分区3 | 135百泾线 | 2009 | 2012 | 2 | 0 | 县级
金中分支开关 | 10kV | 2 | 分区3 | 135百泾线 | 2009 | 2012 | 3 | 0 | 县级
集善路4#分支箱 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2009 | 2012 | 1 | 2 | 市辖
集善中分支开关 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2009 | 2012 | 2 | 2 | 市辖
周泾北分支开关 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2009 | 2012 | 3 | 2 | 市辖
集善路8#分支开关 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2009 | 2012 | 1 | 2 | 市辖
花集路西配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2009 | 2012 | 2 | 2 | 市辖
南银路东配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2009 | 2012 | 3 | 2 | 市辖
国际商务西配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2008 | 2012 | 1 | 2 | 市辖
国际商务北配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2008 | 2012 | 2 | 2 | 市辖
中茵国际西配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2008 | 2012 | 3 | 2 | 市辖
易方呼叫开闭所 | 10kV | 0 | 分区4 | 138古南线 | 2013 | 0 | 2 | 1 | 市辖
海岸南配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2008 | 2012 | 1 | 2 | 市辖
裕花园北配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2008 | 2012 | 2 | 1 | 市辖
中信科技西配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2008 | 2012 | 3 | 2 | 市辖
苏豪南配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2008 | 2012 | 1 | 2 | 市辖
国道曹安东配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2008 | 2012 | 2 | 1 | 市辖
盈桥南配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2008 | 2012 | 3 | 1 | 市辖
泗泾线开闭所1 | 10kV | 0 | 分区4 | 138古南线 | 2013 | 0 | 3 | 1 | 市辖
泗泾配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2007 | 2012 | 1 | 1 | 市辖
绿北配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2007 | 2012 | 2 | 3 | 县级
绿地大道137绿总F1 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2007 | 2012 | 3 | 3 | 县级
绿地大道绿总F2 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2007 | 2012 | 1 | 3 | 县级
孝贤坊配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2007 | 2012 | 2 | 3 | 县级
绿地总部分支开关 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2007 | 2012 | 3 | 1 | 市辖
绿北线F1-1 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2007 | 2012 | 1 | 3 | 县级
绿北F1-2 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2007 | 2012 | 2 | 3 | 县级
绿北线花溪畔居配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2007 | 2012 | 3 | 3 | 县级
花望路配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2006 | 2012 | 1 | 2 | 市辖
花溪畔居四区分支开关 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2006 | 2012 | 2 | 2 | 市辖
绿中配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2006 | 2012 | 3 | 0 | 县级
运动城西配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2006 | 2012 | 1 | 3 | 县级
孝贤坊西配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2006 | 2012 | 2 | 3 | 县级
国际广场中配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2006 | 2012 | 3 | 2 | 市辖
绿地大道肆号分支开关 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2006 | 2012 | 1 | 2 | 市辖
绿地大道壹号分支开关 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2006 | 2012 | 2 | 2 | 市辖
绿地家世界西配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2006 | 2012 | 3 | 2 | 市辖
启航社南分支开关 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2005 | 2012 | 1 | 1 | 市辖
绿地家世界开闭所 | 10kV | 0 | 分区4 | 138古南线 | 2013 | 0 | 1 | 1 | 市辖
青年城西配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2005 | 2012 | 2 | 1 | 市辖
同城虹桥东配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2005 | 2012 | 3 | 2 | 市辖
百泾线光华贰号分支开关 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2005 | 2012 | 1 | 3 | 县级
孝贤坊中配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2005 | 2012 | 2 | 3 | 县级
绿地大道柒号配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2005 | 2012 | 3 | 3 | 县级
绿地大道陆号分支开关 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2005 | 2012 | 1 | 3 | 县级
国际广场西配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2005 | 2012 | 2 | 2 | 市辖
集善壹号配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2005 | 2012 | 3 | 3 | 县级
中泰线绿地大厦F2 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2004 | 2012 | 1 | 3 | 县级
商务人才西配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2004 | 2012 | 2 | 3 | 县级
人才公寓开闭所 | 10kV | 0 | 分区3 | 138绿中线 | 2013 | 0 | 2 | 3 | 县级
中泰线集绿分支开关 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2004 | 2012 | 3 | 3 | 县级
集善贰号配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2004 | 2012 | 1 | 3 | 县级
国际家园D2区分支开关 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2004 | 2012 | 2 | 3 | 县级
国际华城分支开关 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2004 | 2012 | 3 | 3 | 县级
中泰配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2004 | 2012 | 1 | 2 | 市辖
中泰线开闭所1-1 | 10kV | 0 | 分区2 | 138古南线 | 2013 | 0 | 3 | 2 | 市辖
天福苑配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2004 | 2012 | 2 | 2 | 市辖
梅苑南配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2004 | 2012 | 3 | 2 | 市辖
安肆配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2003 | 2012 | 1 | 1 | 市辖
安肆线安启分支开关 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2003 | 2012 | 2 | 1 | 市辖
安肆线安青分支开关 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2003 | 2012 | 3 | 1 | 市辖
中信科技东配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2003 | 2012 | 1 | 2 | 市辖
苏豪北配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2003 | 2012 | 2 | 2 | 市辖
安肆线启航社北分支开关 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2003 | 2012 | 3 | 1 | 市辖
青年城东配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2003 | 2012 | 1 | 1 | 市辖
裕花园南配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2003 | 2012 | 2 | 1 | 市辖
安伍配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2003 | 2012 | 3 | 1 | 市辖
安伍线F2 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2002 | 2012 | 1 | 1 | 市辖
安伍线F3 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2002 | 2012 | 2 | 1 | 市辖
安伍线F5 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2002 | 2012 | 3 | 1 | 市辖
安伍线F6 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2002 | 2012 | 1 | 1 | 市辖
安伍线F7 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2002 | 2012 | 2 | 1 | 市辖
梅浦新村配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2002 | 2012 | 3 | 1 | 市辖
鑫苑西配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2002 | 2012 | 1 | 1 | 市辖
安伍线开闭所K1 | 10kV | 0 | 分区3 | 145安伍线 | 2008 | 0 | 1 | 0 | 县级
安伍线开闭所K2 | 10kV | 0 | 分区3 | 145安伍线 | 2008 | 0 | 2 | 0 | 县级
启航西配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2002 | 2012 | 2 | 1 | 市辖
安伍线开闭所K3 | 10kV | 0 | 分区3 | 145安伍线 | 2008 | 0 | 3 | 0 | 县级
安贰配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2002 | 2012 | 3 | 1 | 市辖
安贰线宏图实业分支开关 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2001 | 2012 | 1 | 1 | 市辖
盈桥配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2001 | 2012 | 2 | 1 | 市辖
安贰线沿沪大道6#支线开关 | 10kV | 2 | 分区1 | 142安贰线 | 2001 | 2012 | 3 | 3 | 市辖
蓬星路西配 | 10kV | 2 | 分区1 | 142安贰线 | 2001 | 2012 | 1 | 3 | 市辖
新生路配 | 10kV | 2 | 分区1 | 142安贰线 | 2001 | 2012 | 2 | 3 | 市辖
沿沪大道7#支线开关 | 10kV | 2 | 分区1 | 142安贰线 | 2001 | 2012 | 3 | 3 | 市辖
安贰线沿沪大道8#分支开关 | 10kV | 2 | 分区1 | 142安贰线 | 2001 | 2012 | 1 | 3 | 市辖
沿沪南配 | 10kV | 2 | 分区1 | 142安贰线 | 2001 | 2012 | 2 | 3 | 市辖
沿沪大道南配 | 10kV | 2 | 分区1 | 142安贰线 | 2001 | 2012 | 3 | 3 | 市辖
生态园配 | 10kV | 2 | 分区1 | 142安贰线 | 2000 | 2012 | 1 | 3 | 市辖
生态园开闭所 | 10kV | 0 | 分区1 | 142安贰线 | 2008 | 0 | 1 | 3 | 市辖
安贰线生态园F2 | 10kV | 2 | 分区1 | 142安贰线 | 2000 | 2012 | 2 | 3 | 市辖
安贰线生态园F3 | 10kV | 2 | 分区1 | 142安贰线 | 2000 | 2012 | 3 | 3 | 市辖
生态园叁配 | 10kV | 2 | 分区1 | 142安贰线 | 2000 | 2012 | 1 | 3 | 市辖
蓬星路中配 | 10kV | 2 | 分区1 | 142安贰线 | 2000 | 2012 | 2 | 3 | 市辖
蓬青路配 | 10kV | 2 | 分区1 | 142安贰线 | 2000 | 2012 | 3 | 3 | 市辖
曹家线沿沪大道3#分支开关 | 10kV | 2 | 分区1 | 142安贰线 | 2000 | 2012 | 1 | 3 | 市辖
曹家线沿沪大道4#分支开关 | 10kV | 2 | 分区1 | 142安贰线 | 2000 | 2012 | 2 | 3 | 市辖
曹家线沿沪大道5#分支开关 | 10kV | 2 | 分区1 | 142安贰线 | 2000 | 2012 | 3 | 3 | 市辖
蓬星路东配 | 10kV | 2 | 分区1 | 142安贰线 | 1999 | 2012 | 1 | 3 | 市辖
曹家线F1 | 10kV | 2 | 分区1 | 142安贰线 | 1999 | 2012 | 2 | 3 | 市辖
曹家线F2 | 10kV | 2 | 分区1 | 142安贰线 | 1999 | 2012 | 3 | 3 | 市辖
沿沪大道北贰配 | 10kV | 2 | 分区1 | 142安贰线 | 1999 | 2012 | 1 | 3 | 市辖
沿沪大道北配 | 10kV | 2 | 分区1 | 142安贰线 | 1999 | 2012 | 2 | 3 | 市辖
曹家线星庄南分支开关 | 10kV | 2 | 分区1 | 142安贰线 | 1999 | 2012 | 3 | 3 | 市辖
曹家线星庄北分支开关 | 10kV | 2 | 分区1 | 142安贰线 | 1999 | 2012 | 1 | 3 | 市辖
南市线集善南分支开关 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 1999 | 2012 | 2 | 2 | 市辖
曹家线生态园F1 | 10kV | 2 | 分区1 | 142安贰线 | 1999 | 2012 | 3 | 3 | 市辖
生态园壹配 | 10kV | 2 | 分区1 | 142安贰线 | 1998 | 2012 | 1 | 3 | 市辖
生态园贰配 | 10kV | 2 | 分区1 | 142安贰线 | 1998 | 2012 | 2 | 3 | 市辖
曹家线生态园分支开关 | 10kV | 2 | 分区1 | 142安贰线 | 1998 | 2012 | 3 | 3 | 市辖
绿地大道壹号配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 1998 | 2012 | 1 | 1 | 市辖
公桥线绿地大道F1 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 1998 | 2012 | 2 | 1 | 市辖
绿地家世界东配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 1998 | 2012 | 3 | 2 | 市辖
绿地大道叁号配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 1998 | 2012 | 1 | 2 | 市辖
公桥线国际家园C区配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 1998 | 2012 | 2 | 2 | 市辖
公桥线绿地大道叁号分支开关 | 10kV | 2 | 分区3 | 139公桥线 | 1998 | 2012 | 3 | 0 | 县级
国际广场东配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 1997 | 2012 | 1 | 2 | 市辖
公桥线绿地大道伍号分支开关 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 1997 | 2012 | 2 | 3 | 县级
孝贤坊东配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 1997 | 2012 | 3 | 3 | 县级
孝贤同济配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 1997 | 2012 | 1 | 3 | 县级
公桥线建邦环境分支开关 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 1997 | 2012 | 2 | 3 | 县级
商务人才东配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 1997 | 2012 | 3 | 3 | 县级
商务人才F1 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 1997 | 2012 | 1 | 3 | 县级
高速曹安配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 1997 | 2012 | 2 | 1 | 市辖
安壹线F1 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 1997 | 2012 | 3 | 1 | 市辖
国道曹安配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 1996 | 2012 | 1 | 1 | 市辖
曹环东配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 1996 | 2012 | 2 | 1 | 市辖
曹环西配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 1996 | 2012 | 3 | 1 | 市辖
安叁线绿地总部东分支开关 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 1996 | 2012 | 1 | 1 | 市辖
安叁配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 1996 | 2012 | 2 | 1 | 市辖
安陆配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 1996 | 2012 | 3 | 1 | 市辖
徐公桥小区配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 1996 | 2012 | 1 | 1 | 市辖
安陆线中茵国际西配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 1996 | 2012 | 2 | 2 | 市辖
国际商务东配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 1996 | 2012 | 3 | 2 | 市辖
国际商务南配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 1995 | 2012 | 1 | 2 | 市辖
商运F2 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 1995 | 2012 | 2 | 1 | 市辖
商运F3 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 1995 | 2012 | 3 | 1 | 市辖
商运F4 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 1995 | 2012 | 1 | 1 | 市辖
商运F5 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 1995 | 2012 | 2 | 1 | 市辖
商运F6 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 1995 | 2012 | 3 | 2 | 市辖
商运F7 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 1995 | 2012 | 1 | 2 | 市辖
商运F8 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 1995 | 2012 | 2 | 2 | 市辖
商运F9 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 1995 | 2012 | 3 | 3 | 县级
运动城东配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 1994 | 2012 | 1 | 3 | 县级
商运F1 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 1994 | 2012 | 2 | 1 | 市辖
天贰配 | 10kV | 2 | 分区1 | 142安贰线 | 1994 | 2012 | 3 | 3 | 市辖
天贰线汉丰沿沪分支开关 | 10kV | 2 | 分区1 | 142安贰线 | 1994 | 2012 | 1 | 3 | 市辖
汉丰配 | 10kV | 2 | 分区1 | 142安贰线 | 1994 | 2012 | 2 | 3 | 市辖
天壹配 | 10kV | 2 | 分区1 | 142安贰线 | 1994 | 2012 | 3 | 3 | 市辖
天壹贰号配 | 10kV | 2 | 分区1 | 142安贰线 | 1994 | 2012 | 1 | 3 | 市辖
立德投资北配 | 10kV | 2 | 分区1 | 142安贰线 | 1994 | 2012 | 2 | 3 | 市辖
立德实业壹号配 | 10kV | 2 | 分区1 | 142安贰线 | 1994 | 2012 | 3 | 3 | 市辖
立德投资南配 | 10kV | 2 | 分区1 | 142安贰线 | 1993 | 2012 | 1 | 3 | 市辖
立德实业叁号配 | 10kV | 2 | 分区1 | 142安贰线 | 1993 | 2012 | 2 | 3 | 市辖
立德实业肆号配 | 10kV | 2 | 分区1 | 142安贰线 | 1993 | 2012 | 3 | 3 | 市辖
立德西配 | 10kV | 2 | 分区3 | 151天壹线 | 1993 | 2012 | 1 | 0 | 县级
立德东配 | 10kV | 2 | 分区3 | 151天壹线 | 1993 | 2012 | 2 | 0 | 县级
花陆线分支开关F | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 1993 | 2012 | 3 | 2 | 市辖
花陆线分支开关 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 1993 | 2012 | 1 | 2 | 市辖
巷浦线开闭所 | 10kV | 0 | 分区2 | 138古南线 | 2008 | 0 | 2 | 2 | 市辖
巷浦线开闭所2 | 10kV | 0 | 分区2 | 138古南线 | 2008 | 0 | 3 | 2 | 市辖
花溪畔居配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 1993 | 2012 | 2 | 2 | 市辖
巷浦线花溪畔居四区分支开关 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 1993 | 2012 | 3 | 2 | 市辖
花溪畔居配B | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 1992 | 2012 | 1 | 2 | 市辖
花溪畔居配A | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 1992 | 2012 | 2 | 2 | 市辖
花溪畔居配C | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 1992 | 2012 | 3 | 2 | 市辖
花溪畔居配D | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 1992 | 2012 | 1 | 2 | 市辖
花溪畔居配T5 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 1992 | 2012 | 2 | 3 | 县级
花溪畔居配7 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 1992 | 2012 | 3 | 3 | 县级
绿地大道陆号配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 1992 | 2012 | 1 | 3 | 县级
花溪畔居配T2 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 1992 | 2012 | 2 | 3 | 县级
花溪畔居配19# | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 1992 | 2012 | 3 | 2 | 市辖
巷浦线开闭所3 | 10kV | 0 | 分区2 | 138古南线 | 2008 | 0 | 1 | 2 | 市辖
华鑫分支开关 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 1991 | 2012 | 1 | 3 | 县级
H1：沿沪大道西配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 1991 | 2012 | 2 | 2 | 市辖
H2：沿沪大道东配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 1991 | 2012 | 3 | 2 | 市辖
沿户大道1#分支开关 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 1991 | 2012 | 1 | 2 | 市辖
沿户开关大道2#分支 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 1991 | 2012 | 2 | 2 | 市辖
顺宝配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 1991 | 2012 | 3 | 2 | 市辖
黄城东配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 1991 | 2012 | 1 | 2 | 市辖
花集路东配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 1991 | 2012 | 2 | 2 | 市辖
花集路配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 1991 | 2012 | 3 | 2 | 市辖
职三北配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 1990 | 2012 | 1 | 2 | 市辖
诚和配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 1990 | 2012 | 2 | 2 | 市辖
国际商贸中心配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 1990 | 2012 | 3 | 1 | 市辖
公叁线开闭所 | 10kV | 0 | 分区4 | 138古南线 | 2008 | 0 | 2 | 1 | 市辖
公伍线珍兴分支开关 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 1990 | 2012 | 1 | 1 | 市辖
金都安亭家园 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 1990 | 2012 | 2 | 1 | 市辖
世纪华城西分支开关 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 1990 | 2012 | 3 | 1 | 市辖
公伍线开闭所2 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 1990 | 2012 | 1 | 1 | 市辖
中置投资分支开关 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 1990 | 2012 | 2 | 1 | 市辖
泗中分支开关 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 1990 | 2012 | 3 | 1 | 市辖
鑫苑东配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 1989 | 2012 | 1 | 1 | 市辖
启航东配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 1989 | 2012 | 2 | 1 | 市辖
晨风路中配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 1989 | 2012 | 3 | 1 | 市辖
公陆配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 1989 | 2012 | 1 | 1 | 市辖
公陆线沪宁实业分支开关 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 1989 | 2012 | 2 | 1 | 市辖
晨风路西配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 1989 | 2012 | 3 | 1 | 市辖
公陆线F1 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 1989 | 2012 | 1 | 1 | 市辖
晨风路东配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 1989 | 2012 | 2 | 1 | 市辖
兆晨配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 1989 | 2012 | 3 | 1 | 市辖
兆丰路南配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 1988 | 2012 | 1 | 1 | 市辖
亚太广场配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 1988 | 2012 | 2 | 1 | 市辖
公陆线F2 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 1988 | 2012 | 3 | 1 | 市辖
都会新峰园西配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 1988 | 2012 | 1 | 1 | 市辖
公柒配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 1988 | 2012 | 2 | 1 | 市辖
广亭西配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 1988 | 2012 | 3 | 1 | 市辖
公柒线安亭分支开关 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 1988 | 2012 | 1 | 1 | 市辖
公贰配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 1988 | 2012 | 2 | 1 | 市辖
公贰线金卫南分支开关 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 1988 | 2012 | 3 | 1 | 市辖
晨风路1#配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 1987 | 2012 | 1 | 1 | 市辖
美通西配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 1987 | 2012 | 2 | 1 | 市辖
晨风路3#配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 1987 | 2012 | 3 | 1 | 市辖
第一上海东配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 1987 | 2012 | 1 | 1 | 市辖
新建箱式变电站（B1） | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 1987 | 2012 | 2 | 1 | 市辖
港汇北配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 1987 | 2012 | 3 | 1 | 市辖
城壹配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 1987 | 2012 | 1 | 3 | 县级
城壹线配1 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 1987 | 2012 | 2 | 3 | 县级
城壹线分支开关1 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 1987 | 2012 | 3 | 3 | 县级
城壹线配2 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 1987 | 2012 | 1 | 2 | 市辖
城壹线分支开关3 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 1987 | 2012 | 2 | 2 | 市辖
城壹线分支开关4 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 1987 | 2012 | 3 | 2 | 市辖
城壹线配3 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 1987 | 2012 | 1 | 2 | 市辖
城壹线配4 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 1987 | 2012 | 2 | 2 | 市辖
城壹线分支开关5 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 1987 | 2012 | 3 | 2 | 市辖
台交南配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 1987 | 2012 | 1 | 2 | 市辖
台交北配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 1987 | 2012 | 2 | 2 | 市辖
顺高路配 | 10kV | 2 | 分区3 | 123瑞叁线 | 1987 | 2012 | 3 | 0 | 县级
瑞叁配 | 10kV | 2 | 分区3 | 123瑞叁线 | 2015 | 2012 | 1 | 0 | 县级
公肆配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2015 | 2012 | 2 | 1 | 市辖
城肆配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2015 | 2012 | 3 | 3 | 县级
金城东壹分支开关 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2015 | 2012 | 1 | 3 | 县级
薛兆东配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2015 | 2012 | 2 | 3 | 县级
金城东贰分支开关 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2015 | 2012 | 3 | 3 | 县级
国邦西配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2015 | 2012 | 1 | 3 | 县级
国邦东配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2015 | 2012 | 2 | 3 | 县级
光华壹号分支开关 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2015 | 2012 | 3 | 3 | 县级
光华叁号分支开关 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2014 | 2012 | 1 | 3 | 县级
光华东配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2014 | 2012 | 2 | 3 | 县级
城肆线F1 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2014 | 2012 | 3 | 3 | 县级
城邦西配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2014 | 2012 | 1 | 3 | 县级
城花西配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2014 | 2012 | 2 | 2 | 市辖
城花东配 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2014 | 2012 | 3 | 2 | 市辖
城捌南配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2014 | 2012 | 1 | 3 | 县级
滨江东配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2014 | 2012 | 2 | 3 | 县级
城捌线分支开关1 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2014 | 2012 | 3 | 3 | 县级
城捌线分支开关2 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2013 | 2012 | 1 | 3 | 县级
滨江路北配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2013 | 2012 | 2 | 3 | 县级
滨江路南配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2013 | 2012 | 3 | 3 | 县级
城壹线分支开关 | 10kV | 2 | 分区3 | 111城壹线 | 2013 | 2012 | 1 | 0 | 县级
东肆配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2013 | 2012 | 2 | 1 | 市辖
金卫北分支开关 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2013 | 2012 | 3 | 1 | 市辖
晨风路2#配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2013 | 2012 | 1 | 1 | 市辖
美通东配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2013 | 2012 | 2 | 1 | 市辖
晨风路4#配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2013 | 2012 | 3 | 1 | 市辖
东伍配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2012 | 2012 | 1 | 1 | 市辖
港汇南配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2012 | 2012 | 2 | 1 | 市辖
新建箱式变电站 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2012 | 2012 | 3 | 1 | 市辖
东捌配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2012 | 2012 | 1 | 1 | 市辖
兆丰路配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2012 | 2012 | 2 | 1 | 市辖
兆丰路北配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2012 | 2012 | 3 | 1 | 市辖
118东捌线兆丰路南分支开关 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2012 | 2012 | 1 | 1 | 市辖
118东捌线美乐地分支开关 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2012 | 2012 | 2 | 1 | 市辖
118东捌线兆丰路北分支开关 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2012 | 2012 | 3 | 1 | 市辖
都会新峰园东配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2011 | 2012 | 1 | 1 | 市辖
118东捌线F1分支开关 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2011 | 2012 | 2 | 1 | 市辖
118东捌线F2 | 10kV | 2 | 分区3 | 118东捌线 | 2011 | 2012 | 3 | 0 | 县级
东贰线招商新村东分支开关 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2011 | 2012 | 1 | 1 | 市辖
东贰配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2011 | 2012 | 2 | 1 | 市辖
118东捌线书元分支开关 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2011 | 2012 | 3 | 1 | 市辖
广亭东配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2011 | 2012 | 1 | 1 | 市辖
东叁线兆广分支开关 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2011 | 2012 | 2 | 1 | 市辖
东叁配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2011 | 2012 | 3 | 1 | 市辖
东柒配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2010 | 2012 | 1 | 1 | 市辖
第一上海西配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2010 | 2012 | 2 | 1 | 市辖
国展捌配 | 10kV | 2 | 分区3 | 213金丙线 | 2010 | 2012 | 3 | 0 | 县级
金丙配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2010 | 2012 | 1 | 3 | 县级
产业A区西配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2010 | 2012 | 2 | 3 | 县级
产业B区南配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2010 | 2012 | 3 | 3 | 县级
金乙配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2010 | 2012 | 1 | 3 | 县级
华道东配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2010 | 2012 | 2 | 3 | 县级
金甲南配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2010 | 2012 | 3 | 3 | 县级
远洋东配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2009 | 2012 | 1 | 3 | 县级
瀚泓南配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2009 | 2012 | 2 | 3 | 县级
金城北配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2009 | 2012 | 3 | 3 | 县级
远瀚线配1 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2009 | 2012 | 1 | 3 | 县级
远洋西配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2009 | 2012 | 2 | 3 | 县级
产业A区东配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2009 | 2012 | 3 | 3 | 县级
产业B区北配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2009 | 2012 | 1 | 3 | 县级
金融园配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2009 | 2012 | 2 | 3 | 县级
国展线F1 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2009 | 2012 | 3 | 3 | 县级
国展玖配 | 10kV | 2 | 分区3 | 222国展线 | 2008 | 2012 | 1 | 0 | 县级
国展伍配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2008 | 2012 | 2 | 3 | 县级
国展叁配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2008 | 2012 | 3 | 3 | 县级
国展壹配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2008 | 2012 | 1 | 3 | 县级
万华线开闭所 | 10kV | 0 | 分区3 | 138绿中线 | 2008 | 0 | 3 | 3 | 县级
华万开关配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2008 | 2012 | 2 | 3 | 县级
华万东配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2008 | 2012 | 3 | 3 | 县级
职业中学分支开关 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2008 | 2012 | 1 | 2 | 市辖
展览中心分支开关 | 10kV | 2 | 分区2 | 138古南线 | 2008 | 2012 | 2 | 2 | 市辖
宝湾线F1 | 10kV | 2 | 分区3 | 157宝湾线 | 2008 | 2012 | 3 | 0 | 县级
宝湾线配1 | 10kV | 2 | 分区3 | 157宝湾线 | 2007 | 2012 | 1 | 0 | 县级
宝湾线F2 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2007 | 2012 | 2 | 3 | 县级
棕榈东配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2007 | 2012 | 3 | 3 | 县级
宝湾线棕榈东配 | 10kV | 2 | 分区3 | 138绿中线 | 2007 | 2012 | 1 | 3 | 县级
国展柒配 | 10kV | 2 | 分区3 | 222国展线 | 2007 | 2012 | 2 | 0 | 县级
国展陆配 | 10kV | 2 | 分区3 | 213金丙线 | 2007 | 2012 | 3 | 0 | 县级
公伍配 | 10kV | 2 | 分区4 | 138古南线 | 2007 | 2012 | 1 | 1 | 市辖

## 配网开关
名称 | 电压等级 | 开关类型 | 所属电力公司 | 所属分区 | 遥点级别 | 所属馈线 | 运行时间 | 建造日期 | 改造日期 | 供电区域分类 | 所属公司
分支开关 | 10kV | 4 | 市辖 | 分区2 | 0 | 138古南线 | 2 | 2013 | 0 | 2 | 市辖
集绿贰号配 | 10kV | 4 | 县级 | 分区3 | 0 | 138绿中线 | 2 | 2013 | 0 | 3 | 县级
集绿叁号配 | 10kV | 4 | 县级 | 分区3 | 0 | 138绿中线 | 2 | 2013 | 0 | 3 | 县级
集绿柒号配 | 10kV | 4 | 县级 | 分区3 | 0 | 138绿中线 | 2 | 2013 | 0 | 3 | 县级
绿地雅苑配 | 10kV | 4 | 县级 | 分区3 | 0 | 138绿中线 | 2 | 2013 | 0 | 3 | 县级
集绿壹号配 | 10kV | 4 | 县级 | 分区3 | 0 | 138绿中线 | 2 | 2013 | 0 | 3 | 县级
花桥电信配 | 10kV | 4 | 市辖 | 分区2 | 0 | 138古南线 | 2 | 2013 | 0 | 2 | 市辖
东泾西配 | 10kV | 4 | 市辖 | 分区3 | 0 | 130东泾线 | 2 | 2013 | 0 | 0 | 市辖
滨江北贰配 | 10kV | 4 | 县级 | 分区3 | 0 | 138绿中线 | 2 | 2013 | 0 | 3 | 县级
基金产业西配 | 10kV | 4 | 县级 | 分区3 | 0 | 138绿中线 | 7 | 2008 | 0 | 3 | 县级
汇丰商业分支开关 | 10kV | 4 | 市辖 | 分区2 | 0 | 138古南线 | 7 | 2008 | 0 | 2 | 市辖
商运F1 | 10kV | 4 | 县级 | 分区3 | 0 | 138绿中线 | 7 | 2008 | 0 | 3 | 县级
商运F2 | 10kV | 4 | 县级 | 分区3 | 0 | 138绿中线 | 7 | 2008 | 0 | 3 | 县级
百泾线F2 | 10kV | 4 | 县级 | 分区3 | 0 | 138绿中线 | 7 | 2008 | 0 | 3 | 县级
商运F3 | 10kV | 4 | 县级 | 分区3 | 0 | 138绿中线 | 7 | 2008 | 0 | 3 | 县级
绿中线F1 | 10kV | 4 | 县级 | 分区3 | 0 | 138绿中线 | 7 | 2008 | 0 | 3 | 县级
绿地大道柒号分支开关 | 10kV | 4 | 县级 | 分区3 | 0 | 138绿中线 | 7 | 2008 | 0 | 3 | 县级
绿地大道贰号分支 | 10kV | 4 | 市辖 | 分区2 | 0 | 138古南线 | 7 | 2008 | 0 | 2 | 市辖
绿南线F1 | 10kV | 4 | 县级 | 分区3 | 0 | 138绿中线 | 18 | 1997 | 0 | 3 | 县级
中泰线绿地大厦F1 | 10kV | 4 | 县级 | 分区3 | 0 | 138绿中线 | 18 | 1997 | 0 | 3 | 县级