## 表3-32
表3‑32 2012年XXX省（市）10kV线路最大负载率分布表
编号 | 类型 | 电压等级（kV） | 总台数（台） | 0～20% | 21%～40% | 41%～60% | 61%～80% | ≥81%
|  |  |  | 台数（台） | 台数（台） | 台数（台） | 台数（台） | 台数（台）
1 | 市辖供电区 | 10 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 县级供电区 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 合计 | 10 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | 其中：A+ | 10 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | C | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | E | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
注：（1）只统计公用变电站。

## 线路
电力分区属性
名称 | 电压等级（kV） | 线路最大载流量（A） | 线路最大负荷电流（A） | 所属分区 | 线路最大负载率 | 供电分区类型 | 所属电力公司
111城壹线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区2 | 0.086039 | 0 | 市辖
112东贰线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区4 | 0.086039 | 0 | 市辖
113东叁线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区4 | 0.086039 | 0 | 市辖
114城肆线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区3 | 0.086039 | 0 | 县级
115城伍线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区2 | 0.086039 | 0 | 市辖
115东伍线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区4 | 0.086039 | 0 | 市辖
115国伍线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区2 | 0.086039 | 0 | 市辖
116城陆线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区2 | 0.086039 | 0 | 市辖
116国陆线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区2 | 0.086039 | 0 | 市辖
117城柒线 | 10kV | 510.0 | 0.0 | 分区3 | 0 | 0 | 县级
117东柒线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区4 | 0.086039 | 0 | 市辖
118城捌线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区3 | 0.086039 | 0 | 县级
118东捌线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区3 | 0.086039 | 0 | 县级
122公贰线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区4 | 0.086039 | 0 | 市辖
123公叁线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区4 | 0.086039 | 0 | 市辖
123瑞叁线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区2 | 0.086039 | 0 | 市辖
124公肆线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区4 | 0.086039 | 0 | 市辖
124瑞肆线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区2 | 0.086039 | 0 | 市辖
125公伍线 | 10kV | 276.0 | 43.880001 | 分区4 | 0.15899 | 0 | 市辖
125瑞伍线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区1 | 0.086039 | 0 | 市辖
126公陆线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区4 | 0.086039 | 0 | 市辖
126瑞陆线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区1 | 0.086039 | 0 | 市辖
127公柒线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区4 | 0.086039 | 0 | 市辖
130东泾线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区3 | 0.086039 | 0 | 县级
130梅浦线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区4 | 0.086039 | 0 | 市辖
131集善线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区3 | 0.086039 | 0 | 县级
131兆丰线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区4 | 0.086039 | 0 | 市辖
132集花线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区3 | 0.086039 | 0 | 县级
133方季线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区2 | 0.086039 | 0 | 市辖
134南市线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区2 | 0.086039 | 0 | 市辖
134泗泾线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区4 | 0.086039 | 0 | 市辖
135百泾线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区3 | 0.086039 | 0 | 县级
135创业线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区1 | 0.086039 | 0 | 市辖
136浦项线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区2 | 0.086039 | 0 | 市辖
136中泰线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区2 | 0.086039 | 0 | 市辖
137曹家线 | 10kV | 510.0 | 0.0 | 分区4 | 0 | 0 | 市辖
137绿北线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区3 | 0.086039 | 0 | 县级
138古南线 | 10kV | 317.0 | 43.880001 | 分区3 | 0.13842 | 0 | 县级
138绿中线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区3 | 0.086039 | 0 | 县级
139公桥线 | 10kV | 317.0 | 43.880001 | 分区4 | 0.13842 | 0 | 市辖
139绿南线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区3 | 0.086039 | 0 | 县级
140安零线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区4 | 0.086039 | 0 | 市辖
141安壹线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区4 | 0.086039 | 0 | 市辖
142安贰线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区4 | 0.086039 | 0 | 市辖
143安叁线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区4 | 0.086039 | 0 | 市辖
144安肆线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区4 | 0.086039 | 0 | 市辖
145安伍线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区4 | 0.086039 | 0 | 市辖
146安陆线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区2 | 0.086039 | 0 | 市辖
147安柒线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区1 | 0.086039 | 0 | 市辖
148曹顺线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区2 | 0.086039 | 0 | 市辖
149安玖线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区1 | 0.086039 | 0 | 市辖
150诚和线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区2 | 0.086039 | 0 | 市辖
151花陆线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区2 | 0.086039 | 0 | 市辖
151天壹线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区1 | 0.086039 | 0 | 市辖
152花曹线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区2 | 0.086039 | 0 | 市辖
152天贰线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区1 | 0.086039 | 0 | 市辖
153花溪线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区2 | 0.086039 | 0 | 市辖
153天叁线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区1 | 0.086039 | 0 | 市辖
154黎明线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区2 | 0.086039 | 0 | 市辖
155花集线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区2 | 0.086039 | 0 | 市辖
156巷浦线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区2 | 0.086039 | 0 | 市辖
157宝湾线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区2 | 0.086039 | 0 | 市辖
158花镇线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区2 | 0.086039 | 0 | 市辖
159天福线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区3 | 0.086039 | 0 | 县级
211金甲线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区3 | 0.086039 | 0 | 县级
212金乙线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区3 | 0.086039 | 0 | 县级
213金丙线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区3 | 0.086039 | 0 | 县级
214金丁线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区3 | 0.086039 | 0 | 县级
222国展线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区3 | 0.086039 | 0 | 县级
223远瀚线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区3 | 0.086039 | 0 | 县级
224万华线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区3 | 0.086039 | 0 | 县级
常发房产新出线 | 10kV | 510.0 | 43.880001 | 分区3 | 0.086039 | 0 | 县级
城桥线 | 110kV | 510.0 | 43.880001 | 分区2 | 0.086039 | 0 | 市辖
花安线 | 110kV | 510.0 | 43.880001 | 分区2 | 0.086039 | 0 | 市辖
花顺线 | 35kV | 510.0 | 43.880001 | 分区2 | 0.086039 | 0 | 市辖
花杨线 | 35kV | 510.0 | 43.880001 | 分区2 | 0.086039 | 0 | 市辖
花泗线 | 110kV | 510.0 | 43.880001 | 分区2 | 0.086039 | 0 | 市辖
朗花线 | 110kV | 510.0 | 43.880001 | 分区2 | 0.086039 | 0 | 市辖
桥曹线 | 110kV | 510.0 | 43.880001 | 分区2 | 0.086039 | 0 | 市辖
桥集线 | 110kV | 510.0 | 43.880001 | 分区2 | 0.086039
线路1 | 110kV | 510.0 | 43.880001 | 分区1 | 0.086039
线路10 | 110kV | 510.0 | 43.880001 | 分区2 | 0.086039
线路11 | 110kV | 510.0 | 43.880001 | 分区2 | 0.086039
线路12-1 | 110kV | 510.0 | 43.880001 | 分区3 | 0.086039
线路12-2 | 110kV | 510.0 | 43.880001 | 分区3 | 0.086039
线路13 | 110kV | 510.0 | 43.880001 | 分区3 | 0.086039
线路5-2 | 110kV | 510.0 | 43.880001 | 分区2 | 0.086039
线路6-2 | 110kV | 510.0 | 43.880001 | 分区2 | 0.086039

## 线路最大负荷电流
名称 | 线路最大负荷电流
111城壹线 | 43.880001
112东贰线 | 43.880001
113东叁线 | 43.880001
114城肆线 | 43.880001
115东伍线 | 43.880001
115国伍线 | 43.880001
115城伍线 | 43.880001
116国陆线 | 43.880001
116城陆线 | 43.880001
117东柒线 | 43.880001
117城柒线 | 0.0
118东捌线 | 43.880001
118城捌线 | 43.880001
122公贰线 | 43.880001
123公叁线 | 43.880001
123瑞叁线 | 43.880001
124公肆线 | 43.880001
124瑞肆线 | 43.880001
125公伍线 | 43.880001
125瑞伍线 | 43.880001
126公陆线 | 43.880001
126瑞陆线 | 43.880001
127公柒线 | 43.880001
130东泾线 | 43.880001
130梅浦线 | 43.880001
131兆丰线 | 43.880001
131集善线 | 43.880001
132曹新线 | 43.880001
132集花线 | 43.880001
133新东线 | 43.880001
133方季线 | 43.880001
134南市线 | 43.880001
134泗泾线 | 43.880001
135创业线 | 43.880001
135百泾线 | 43.880001
136中泰线 | 43.880001
136浦项线 | 43.880001
137曹家线 | 0.0
137绿北线 | 43.880001
138古南线 | 43.880001
138绿中线 | 43.880001
139公桥线 | 43.880001
139绿南线 | 43.880001
140安零线 | 43.880001
141安壹线 | 43.880001
142安贰线 | 43.880001
143安叁线 | 43.880001
144安肆线 | 43.880001
145安伍线 | 43.880001
146安陆线 | 43.880001
147安柒线 | 43.880001
148曹顺线 | 43.880001
149安玖线 | 43.880001
150诚和线 | 43.880001
151天壹线 | 43.880001
151花陆线 | 43.880001
152天贰线 | 43.880001
152花曹线 | 43.880001
153天叁线 | 43.880001
153花溪线 | 43.880001
154黎明线 | 43.880001
155花集线 | 43.880001
156巷浦线 | 43.880001
157宝湾线 | 43.880001
158花镇线 | 43.880001
159天福线 | 43.880001
211金甲线 | 43.880001
212金乙线 | 43.880001
213金丙线 | 43.880001
214金丁线 | 43.880001
222国展线 | 43.880001
223远瀚线 | 43.880001
224万华线 | 43.880001
城桥线 | 43.880001
常发房产新出线 | 43.880001
朗花线 | 43.880001
桥曹线 | 43.880001
桥集线 | 43.880001
线路1 | 43.880001
线路10 | 43.880001
线路11 | 43.880001
线路12-1 | 43.880001
线路12-2 | 43.880001
线路13 | 43.880001
线路5-2 | 43.880001
线路6-2 | 43.880001
花安线 | 43.880001
花杨线 | 43.880001
花泗线 | 43.880001
花福线1-2 | 43.880001
花顺线 | 43.880001