## 表8-6
表8-6 XXX省（市） 10kV及以下电网无功补偿设备分年度规模
编号 | 类型 | 电压等级（kV） | 项 目 | 2011（实际） |  | 2012（实际） |  | 2013（计划） |  | 2014 |  | 2015 |  | “十二五”合计 |  | 2016~2017 |  | “十三五”合计
|  |  |  | 公用电网 | 其中：公司投资 | 公用电网 | 其中：公司投资 | 公用电网 | 其中：公司投资 | 公用电网 | 其中：公司投资 | 公用电网 | 其中：公司投资 | 公用电网 | 其中：公司投资 | 公用电网 | 其中：公司投资 | 公用电网 | 其中：公司投资
1 | 市辖供电区 | 10 | 配变低压侧补偿（Mvar） | 3.306 | 1.368 | [8 empty] | 3.306 | 1.368
|  |  | 线路补偿（Mvar） | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
2 | 县级供电区 | 10 | 配变低压侧补偿（Mvar） | 2.244 | 1.104 | [8 empty] | 2.244 | 1.104
|  |  | 线路补偿（Mvar） | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
3 | 合计 | 10 | 配变低压侧补偿（Mvar） | 5.55 | 2.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 2.472 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 线路补偿（Mvar） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | 其中：A+ | 10 | 配变低压侧补偿（Mvar） | 5.55 | 2.472 | [8 empty] | 5.55 | 2.472
|  |  | 线路补偿（Mvar） | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
3.2 | A | 10 | 配变低压侧补偿（Mvar） | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | 线路补偿（Mvar） | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
3.3 | B | 10 | 配变低压侧补偿（Mvar） | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | 线路补偿（Mvar） | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
3.4 | C | 10 | 配变低压侧补偿（Mvar） | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | 线路补偿（Mvar） | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
3.5 | D | 10 | 配变低压侧补偿（Mvar） | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | 线路补偿（Mvar） | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
3.6 | E | 10 | 配变低压侧补偿（Mvar） | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | 线路补偿（Mvar） | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0

## 配变
名称 | 电压等级 | 供电区域分类 | 所属公司 | 投资方式 | 无功补偿（Mvar） | 公司投资 | 电压等级 | 分区类型 |  | 日期 | 配变无功补偿 | 公司投资0 | 公司投资1 | 公司投资2 | 公司投资3 | 公司投资(总体)
信安科技1 | 10kV | 0 | 市辖 | 3 | 0.03 | 0 | 10kV | 市辖 | 市辖 | 2011 | 3.306 | 0.372 | 0.396 | 0.252 | 0.348 | 1.368
信安科技2 | 10kV | 0 | 市辖 | 4 | 0.03 | 1 |  |  | 市辖
金山纺织1 | 10kV | 0 | 市辖 | 5 | 0.03 | 2 |  |  | 市辖
金山纺织2 | 10kV | 0 | 市辖 | 6 | 0.03 | 3 |  |  | 市辖
哥伦投资 | 10kV | 0 | 市辖 | 7 | 0.03 |  |  |  | 市辖
光明路灯变 | 10kV | 0 | 市辖 | 8 | 0.03 |  |  |  | 市辖
古南线中国移动 | 10kV | 0 | 市辖 | 0 | 0.03 |  |  |  | 市辖
轨道交通 | 10kV | 0 | 市辖 | 1 | 0.03 |  |  | 县级 | 县级 | 2011 | 2.244 | 0.228 | 0.354 | 0.234 | 0.288 | 1.104
昆山花桥水利站(中央公园泵站) | 10kV | 0 | 市辖 | 2 | 0.03 |  |  |  | 县级
自来水商务城直饮水 | 10kV | 0 | 市辖 | 3 | 0.03 |  |  |  | 县级
巨霸机电 | 10kV | 0 | 市辖 | 4 | 0.03 |  |  |  | 县级
法米尼服饰 | 10kV | 0 | 市辖 | 5 | 0.03 |  |  |  | 县级
麟玮汽配 | 10kV | 0 | 市辖 | 6 | 0.03 |  |  |  | 县级
国峰1#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 7 | 0.03 |  |  |  | 县级
国峰2#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 8 | 0.03 |  |  | A+ | 0 | 2011 | 5.55 | 0.6 | 0.75 | 0.486 | 0.636 | 2.472
花桥商务城路灯变 | 10kV | 0 | 市辖 | 0 | 0.03
花桥国际商务城B1 | 10kV | 0 | 市辖 | 1 | 0.03
国盛置业(3#临用) | 10kV | 0 | 市辖 | 2 | 0.03
轨道交通7052 | 10kV | 0 | 市辖 | 3 | 0.03
光明站 | 10kV | 0 | 市辖 | 4 | 0.03
交通巡逻 | 10kV | 0 | 市辖 | 5 | 0.03
沪宁高速 | 10kV | 0 | 市辖 | 6 | 0.03 |  |  | A | 1 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
古巷村蔡家角变 | 10kV | 0 | 市辖 | 7 | 0.03
花桥国际商务城B2 | 10kV | 0 | 市辖 | 8 | 0.03
中锦能源 | 10kV | 0 | 市辖 | 0 | 0.03
广捷置业 | 10kV | 0 | 市辖 | 1 | 0.03
配变1 | 10kV | 0 | 市辖 | 2 | 0.03
伊斯摩利 | 10kV | 0 | 市辖 | 3 | 0.03
经济发展 | 10kV | 0 | 市辖 | 4 | 0.03 |  |  | B | 2 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
天工投资 | 10kV | 0 | 市辖 | 5 | 0.03
轨道交通3# | 10kV | 0 | 市辖 | 6 | 0.03
徐公桥变 | 10kV | 0 | 市辖 | 7 | 0.03
古南线移动 | 10kV | 0 | 市辖 | 8 | 0.03
商务城邻里中心 | 10kV | 0 | 市辖 | 0 | 0.03
惠鑫商业发展高配室 | 10kV | 0 | 市辖 | 1 | 0.03
绿地置业C区17#变 | 10kV | 0 | 县级 | 2 | 0.03 |  |  | C | 3 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
绿地置业C区18#变 | 10kV | 0 | 县级 | 3 | 0.03
绿地置业临变 | 10kV | 0 | 市辖 | 4 | 0.03
绿地置业C区9#变 | 10kV | 0 | 县级 | 5 | 0.03
绿地置业A区7#变 | 10kV | 0 | 县级 | 6 | 0.03
绿地置业A区8#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 7 | 0.03
绿地置业A区9#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 8 | 0.03
综合楼变 | 10kV | 0 | 市辖 | 0 | 0.03 |  |  | D | 4 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
资产经营 | 10kV | 0 | 县级 | 1 | 0.03
综合楼变2 | 10kV | 0 | 县级 | 2 | 0.03
污水站 | 10kV | 0 | 县级 | 3 | 0.03
古南线路灯变 | 10kV | 0 | 县级 | 4 | 0.03
绿地置业D区1#变 | 10kV | 0 | 县级 | 5 | 0.03
绿地置业D区2#变 | 10kV | 0 | 县级 | 6 | 0.03
绿地置业D区4#变 | 10kV | 0 | 县级 | 7 | 0.03 |  |  | E | 5 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
绿地置业D区3#变 | 10kV | 0 | 县级 | 8 | 0.03
绿地置业D区15#变 | 10kV | 0 | 县级 | 0 | 0.03
绿地置业A区10#变 | 10kV | 0 | 县级 | 1 | 0.03
绿地置业A区6#变 | 10kV | 0 | 县级 | 2 | 0.03
绿地置业A区5#变 | 10kV | 0 | 县级 | 3 | 0.03
绿地置业A区4#变 | 10kV | 0 | 县级 | 4 | 0.03
绿地置业C区10#变 | 10kV | 0 | 县级 | 5 | 0.03
绿地置业A区1#变 | 10kV | 0 | 县级 | 6 | 0.03
绿地置业A区2#变 | 10kV | 0 | 县级 | 7 | 0.03
绿地置业A区3#变 | 10kV | 0 | 县级 | 8 | 0.03
绿地置业C区11#变 | 10kV | 0 | 县级 | 0 | 0.03
绿地置业C区16#变 | 10kV | 0 | 县级 | 1 | 0.03
绿地置业C区15#变 | 10kV | 0 | 县级 | 2 | 0.03
绿地菜场 | 10kV | 0 | 县级 | 3 | 0.03
幼儿园变 | 10kV | 0 | 县级 | 4 | 0.03
绿地置业B区4#变 | 10kV | 0 | 县级 | 5 | 0.03
绿地置业B区2#变 | 10kV | 0 | 县级 | 6 | 0.03
绿地置业B区3#变 | 10kV | 0 | 县级 | 7 | 0.03
绿地置业B区5#变 | 10kV | 0 | 县级 | 8 | 0.03
绿地置业B区1#变 | 10kV | 0 | 县级 | 0 | 0.03
古南路灯变 | 10kV | 0 | 县级 | 1 | 0.03
绿地置业B区6#变 | 10kV | 0 | 县级 | 2 | 0.03
绿地置业B区8#变 | 10kV | 0 | 县级 | 3 | 0.03
绿地置业B区10#变 | 10kV | 0 | 县级 | 4 | 0.03
古南排涝站 | 10kV | 0 | 县级 | 5 | 0.03
绿地置业B区11#变 | 10kV | 0 | 县级 | 6 | 0.03
绿地置业B区12#变 | 10kV | 0 | 县级 | 7 | 0.03
绿地置业B区13#变 | 10kV | 0 | 县级 | 8 | 0.03
绿地置业B区7#变 | 10kV | 0 | 县级 | 0 | 0.03
绿地置业B区14#变 | 10kV | 0 | 县级 | 1 | 0.03
绿地置业B区9#变 | 10kV | 0 | 县级 | 2 | 0.03
商业1 | 10kV | 0 | 市辖 | 0 | 0.03
商业2 | 10kV | 0 | 市辖 | 1 | 0
花桥水利站 | 10kV | 0 | 市辖 | 2 | 0
商务城1#临 | 10kV | 0 | 市辖 | 3 | 0
花苑新村10#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 4 | 0.054
花苑新村17#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 5 | 0
花苑新村18#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 6 | 0
花苑新村19#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 7 | 0
花苑新村9#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 8 | 0
花苑新村20#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 0 | 0
花苑新村11#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 1 | 0
花苑新村16#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 2 | 0
花苑新村15#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 3 | 0
花苑新村14#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 4 | 0.03
花苑新村7#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 5 | 0
周泾小区 | 10kV | 0 | 市辖 | 6 | 0
花苑新村8#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 7 | 0
花苑新村6#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 8 | 0.054
周泾小区会所 | 10kV | 0 | 市辖 | 0 | 0
花苑新村5#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 1 | 0
花苑新村4#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 2 | 0
花苑新村12#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 3 | 0
配变2 | 10kV | 0 | 市辖 | 4 | 0
绿地小学 | 10kV | 0 | 县级 | 5 | 0
绿地幼儿园 | 10kV | 0 | 县级 | 6 | 0
绿地E区9#变 | 10kV | 0 | 县级 | 7 | 0
绿地E区11#变 | 10kV | 0 | 县级 | 8 | 0
孝贤坊苑T1 | 10kV | 0 | 县级 | 0 | 0
中央商住楼2#变 | 10kV | 0 | 县级 | 1 | 0.03
绿地E区10#变 | 10kV | 0 | 县级 | 2 | 0
绿地E区12#变 | 10kV | 0 | 县级 | 3 | 0
绿地E区8#变 | 10kV | 0 | 县级 | 4 | 0
绿地E区6#变 | 10kV | 0 | 县级 | 5 | 0.054
绿地E区16#变 | 10kV | 0 | 县级 | 6 | 0
绿地E区7#变 | 10kV | 0 | 县级 | 7 | 0
绿地E区14#变 | 10kV | 0 | 县级 | 8 | 0
绿地E区泵房 | 10kV | 0 | 县级 | 0 | 0
绿地E区17#变 | 10kV | 0 | 县级 | 1 | 0
绿地E区21#变 | 10kV | 0 | 县级 | 2 | 0
绿地E区22#变 | 10kV | 0 | 县级 | 3 | 0
绿地E区20#变 | 10kV | 0 | 县级 | 4 | 0
绿地E区18#变 | 10kV | 0 | 县级 | 5 | 0
绿地养生中心 | 10kV | 0 | 县级 | 6 | 0
孝贤景苑 | 10kV | 0 | 县级 | 7 | 0.03
绿地E区15#变 | 10kV | 0 | 县级 | 8 | 0
绿地E区19#变 | 10kV | 0 | 县级 | 0 | 0
绿地E区13#变 | 10kV | 0 | 县级 | 1 | 0
移动集善路 | 10kV | 0 | 市辖 | 2 | 0.054
五号污水泵 | 10kV | 0 | 市辖 | 3 | 0
可逸兰亭苑1#临变 | 10kV | 0 | 市辖 | 4 | 0
集善线台昆置业 | 10kV | 0 | 市辖 | 5 | 0
昆山花桥国际商务城 | 10kV | 0 | 市辖 | 6 | 0
兆泓住宅#1变 | 10kV | 0 | 市辖 | 7 | 0
兆泓住宅#2变 | 10kV | 0 | 市辖 | 8 | 0
联合商业1# | 10kV | 0 | 市辖 | 0 | 0
联合商业2# | 10kV | 0 | 市辖 | 1 | 0
兆泓住宅#3变 | 10kV | 0 | 市辖 | 2 | 0
中坤路桥建设 | 10kV | 0 | 市辖 | 3 | 0
兆泓住宅#5变 | 10kV | 0 | 市辖 | 4 | 0.03
兆泓住宅#4变 | 10kV | 0 | 市辖 | 5 | 0
花集路灯变 | 10kV | 0 | 市辖 | 6 | 0
配电2-1 | 10kV | 0 | 市辖 | 7 | 0
吉斯达久连星 | 10kV | 0 | 市辖 | 8 | 0.054
可逸兰亭苑#3变 | 10kV | 0 | 市辖 | 0 | 0
薛家村三仑庙变 | 10kV | 0 | 市辖 | 1 | 0
集善变 | 10kV | 0 | 市辖 | 2 | 0
移动 | 10kV | 0 | 市辖 | 3 | 0
电信 | 10kV | 0 | 市辖 | 4 | 0
隆泰挤塑保温扳厂 | 10kV | 0 | 市辖 | 5 | 0
王家宅 | 10kV | 0 | 市辖 | 6 | 0
成利焊锡 | 10kV | 0 | 市辖 | 7 | 0
泉新金属 | 10kV | 0 | 市辖 | 8 | 0
配电2-2 | 10kV | 0 | 市辖 | 0 | 0
裕利北变 | 10kV | 0 | 市辖 | 1 | 0.03
裕利站 | 10kV | 0 | 市辖 | 2 | 0
创硕过滤设备 | 10kV | 0 | 市辖 | 3 | 0
远东厨房 | 10kV | 0 | 市辖 | 4 | 0
卉欣服装 | 10kV | 0 | 市辖 | 5 | 0.054
锦峰五金 | 10kV | 0 | 市辖 | 6 | 0
金茂 | 10kV | 0 | 市辖 | 7 | 0
远东锻造 | 10kV | 0 | 市辖 | 8 | 0
陆家模锻 | 10kV | 0 | 市辖 | 0 | 0
和兴医疗 | 10kV | 0 | 市辖 | 1 | 0.03
和兴医疗（停用） | 10kV | 0 | 市辖 | 2 | 0
创硕过滤设备2 | 10kV | 0 | 市辖 | 3 | 0
天乐广告装潢 | 10kV | 0 | 市辖 | 4 | 0
丰钧木业 | 10kV | 0 | 市辖 | 5 | 0.054
商务城（周泾六期2#） | 10kV | 0 | 市辖 | 6 | 0
仕泰隆 | 10kV | 0 | 市辖 | 7 | 0
珍和模具 | 10kV | 0 | 市辖 | 8 | 0
创意时装 | 10kV | 0 | 市辖 | 0 | 0
裕利南村变 | 10kV | 0 | 市辖 | 1 | 0
陆家创业塑胶 | 10kV | 0 | 市辖 | 2 | 0.054
路灯管理所 | 10kV | 0 | 市辖 | 3 | 0
中石化壳 | 10kV | 0 | 市辖 | 4 | 0
胜鑫电化 | 10kV | 0 | 市辖 | 5 | 0.03
陆家精细电化厂 | 10kV | 0 | 市辖 | 6 | 0
曹安供销1 | 10kV | 0 | 市辖 | 7 | 0
曹安供销2 | 10kV | 0 | 市辖 | 8 | 0
新华铸钢厂 | 10kV | 0 | 市辖 | 0 | 0.054
好孩子1 | 10kV | 0 | 市辖 | 1 | 0
方季线好孩子 | 10kV | 0 | 市辖 | 2 | 0
强生 | 10kV | 0 | 市辖 | 3 | 0
建筑设备厂 | 10kV | 0 | 市辖 | 4 | 0
强华 | 10kV | 0 | 市辖 | 5 | 0.054
车塘金属热处理厂 | 10kV | 0 | 市辖 | 6 | 0
李家角 | 10kV | 0 | 市辖 | 7 | 0
威人 | 10kV | 0 | 市辖 | 8 | 0
良品 | 10kV | 0 | 市辖 | 0 | 0
海峡两岸展示馆 | 10kV | 0 | 市辖 | 1 | 0
旭豪 | 10kV | 0 | 市辖 | 2 | 0
沪昆热压板（停用） | 10kV | 0 | 市辖 | 3 | 0
江丰儿童 | 10kV | 0 | 市辖 | 4 | 0.03
飞宏保温容器 | 10kV | 0 | 市辖 | 5 | 0
新华变 | 10kV | 0 | 市辖 | 6 | 0
金凤金属 | 10kV | 0 | 市辖 | 7 | 0
美林家庭用品 | 10kV | 0 | 市辖 | 8 | 0.054
福记联合 | 10kV | 0 | 市辖 | 0 | 0
鸿鑫 | 10kV | 0 | 市辖 | 1 | 0
金城花园会所 | 10kV | 0 | 市辖 | 2 | 0
金城花园4#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 3 | 0
金城花园2#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 4 | 0
金城花园10#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 5 | 0.03
金城花园12#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 6 | 0
金城花园8#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 7 | 0
金城花园6#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 8 | 0
南市线移动 | 10kV | 0 | 市辖 | 0 | 0.054
周泾西区别墅变 | 10kV | 0 | 市辖 | 1 | 0
商务城周泾5期3#变（停用） | 10kV | 0 | 市辖 | 2 | 0
水产村变 | 10kV | 0 | 市辖 | 3 | 0
周泾村周泾站 | 10kV | 0 | 市辖 | 4 | 0
金城路动迁房一期#1临变 | 10kV | 0 | 市辖 | 5 | 0
南市线联通 | 10kV | 0 | 市辖 | 6 | 0.03
蒋浦新村2#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 7 | 0
蒋浦新村1#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 8 | 0
金城花园14#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 0 | 0
金城花园16#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 1 | 0.054
姜夏新村3#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 2 | 0
姜夏新村4#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 3 | 0
8796088693136 | 10kV | 0 | 县级 | 0 | 0
8796088693168 | 10kV | 0 | 县级 | 0 | 0
姜夏新村1#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 6 | 0.03
姜夏新村2#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 7 | 0
星利富民合作社商务城C地块商业2#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 8 | 0
南市线蓬善村星利富民合作社 | 10kV | 0 | 市辖 | 0 | 0
花家浜新村1#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 1 | 0.054
花家浜新村2#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 2 | 0
花家浜新村3#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 3 | 0.03
花家浜新村5#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 4 | 0
画家浜新村6#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 5 | 0
花家浜新村4#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 6 | 0
花桥中心小学校 | 10kV | 0 | 市辖 | 7 | 0.054
花桥人民医院 | 10kV | 0 | 市辖 | 8 | 0
宝湾物流1 | 10kV | 0 | 市辖 | 0 | 0
宝湾物流2 | 10kV | 0 | 市辖 | 1 | 0
迪卡侬(昆山)仓储 | 10kV | 0 | 市辖 | 2 | 0
薛家村薛家站 | 10kV | 0 | 市辖 | 3 | 0
国际商务区（停用） | 10kV | 0 | 市辖 | 4 | 0.03
益天仓储（报税物流中心） | 10kV | 0 | 市辖 | 5 | 0
花桥中心幼儿园 | 10kV | 0 | 市辖 | 6 | 0
黄城花园2#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 7 | 0
黄城花园6#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 8 | 0.054
黄城花园4#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 0 | 0
职业中学1 | 10kV | 0 | 市辖 | 1 | 0
职业中学2 | 10kV | 0 | 市辖 | 2 | 0
职业中学车间变2 | 10kV | 0 | 市辖 | 3 | 0.03
职业中学车间变1 | 10kV | 0 | 市辖 | 4 | 0
职业中学车间变4 | 10kV | 0 | 市辖 | 5 | 0
职业中学车间变3 | 10kV | 0 | 市辖 | 6 | 0
第三职业中学 | 10kV | 0 | 市辖 | 7 | 0.054
花桥展览中心 | 10kV | 0 | 市辖 | 8 | 0
花桥国际商务（综合管廊1#） | 10kV | 0 | 县级 | 0 | 0
中科新达江苏创新投资商住用房一期1#变 | 10kV | 0 | 县级 | 1 | 0.03
赵家站 | 10kV | 0 | 县级 | 2 | 0
路灯变 | 10kV | 0 | 县级 | 3 | 0
花桥展览中心-1 | 10kV | 0 | 县级 | 4 | 0
中国电信昆山分公司一期办公楼 | 10kV | 0 | 市辖 | 5 | 0.054
赵家村赵家桥变 | 10kV | 0 | 县级 | 6 | 0
东泾移动 | 10kV | 0 | 县级 | 7 | 0
金城试剂厂 | 10kV | 0 | 县级 | 8 | 0
金城村陶家2#变 | 10kV | 0 | 县级 | 0 | 0
陶家站变 | 10kV | 0 | 县级 | 1 | 0.03
和传电气临用 | 10kV | 0 | 县级 | 2 | 0
万弼士文档信息管理 | 10kV | 0 | 县级 | 3 | 0
花桥国际商务（规一路东延临用） | 10kV | 0 | 县级 | 4 | 0
新微创业科技园发展管理 | 10kV | 0 | 县级 | 5 | 0.054
东径线路灯 | 10kV | 0 | 县级 | 6 | 0
瀚泓科技 | 10kV | 0 | 县级 | 7 | 0
中金数据 | 10kV | 0 | 县级 | 8 | 0
中金数据09.10.31 | 10kV | 0 | 县级 | 0 | 0
花桥人民政府 | 10kV | 0 | 县级 | 1 | 0.03
东泾联通 | 10kV | 0 | 县级 | 2 | 0
商务城资产经营 | 10kV | 0 | 县级 | 3 | 0
花桥国际商务城7#污水泵 | 10kV | 0 | 县级 | 4 | 0
金融园二期#2变 | 10kV | 0 | 县级 | 5 | 0.054
花桥供电所五角场1#变 | 10kV | 0 | 县级 | 6 | 0
商务城资产经营公司（停用） | 10kV | 0 | 县级 | 7 | 0
商务城资产经营基金产业园 | 10kV | 0 | 县级 | 8 | 0.03
领尚咨询公司（临） | 10kV | 0 | 县级 | 0 | 0
聚杨村杨家站变 | 10kV | 0 | 县级 | 1 | 0
嘉景置业1#变 | 10kV | 0 | 县级 | 2 | 0
常发置业 | 10kV | 0 | 县级 | 3 | 0.054
棕榈湾花园T7-1 | 10kV | 0 | 县级 | 4 | 0
棕榈湾花园T7-2 | 10kV | 0 | 县级 | 5 | 0
棕榈湾花园T5 | 10kV | 0 | 县级 | 6 | 0.03
棕榈湾花园T6-1 | 10kV | 0 | 县级 | 7 | 0
棕榈湾花园T6-2 | 10kV | 0 | 县级 | 8 | 0
嘉景置业2#变 | 10kV | 0 | 县级 | 0 | 0
东泾移动2 | 10kV | 0 | 县级 | 1 | 0.054
国基城邦 | 10kV | 0 | 县级 | 2 | 0
天泓置业国基城邦2#临变 | 10kV | 0 | 县级 | 3 | 0
花桥供电所上岸站变 | 10kV | 0 | 县级 | 4 | 0
绿地置业1#临变 | 10kV | 0 | 县级 | 5 | 0.03
绿地置业2#临变 | 10kV | 0 | 县级 | 6 | 0
花桥供电所三家村变 | 10kV | 0 | 县级 | 7 | 0
花桥供电所南蒋变 | 10kV | 0 | 县级 | 8 | 0
东泾电信 | 10kV | 0 | 县级 | 0 | 0.054
达兴砖瓦1 | 10kV | 0 | 县级 | 1 | 0.03
达兴砖瓦2 | 10kV | 0 | 县级 | 2 | 0
万科房地产（花桥国际社区一期5#变） | 10kV | 0 | 县级 | 3 | 0
万科房地产（花桥国际社区一期4#变） | 10kV | 0 | 县级 | 4 | 0
联合网络通信 | 10kV | 0 | 县级 | 5 | 0.054
电信2-1 | 10kV | 0 | 县级 | 6 | 0
天泓置业 | 10kV | 0 | 县级 | 7 | 0.03
商务城资产经营2 | 10kV | 0 | 县级 | 8 | 0
联通（金中路基站） | 10kV | 0 | 县级 | 0 | 0
花桥国际商务（综合管廊2#变） | 10kV | 0 | 县级 | 1 | 0
常发香城湾2#变 | 10kV | 0 | 县级 | 2 | 0.054
常发香城湾4#变 | 10kV | 0 | 县级 | 3 | 0.03
常发香城湾14#变 | 10kV | 0 | 县级 | 4 | 0
常发香城湾16#变 | 10kV | 0 | 县级 | 5 | 0
金城花园3#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 6 | 0
金城花园1#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 7 | 0.054
金城花园9#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 8 | 0
金城花园11#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 0 | 0.03
金城花园7#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 1 | 0
金城花园5#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 2 | 0
金城花园13#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 3 | 0
金城花园15#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 4 | 0.054
光华娱乐1 | 10kV | 0 | 县级 | 5 | 0
光华娱乐2 | 10kV | 0 | 县级 | 6 | 0
百泾联通 | 10kV | 0 | 县级 | 7 | 0
集善新村3#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 8 | 0
集善新村4#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 0 | 0
集善新村9#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 1 | 0.054
集善新村10#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 2 | 0
集善新村1#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 3 | 0.03
集善新村2#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 4 | 0
集善新村6#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 5 | 0
集善新村5#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 6 | 0
格林德斯 | 10kV | 0 | 市辖 | 7 | 0.054
爱知投资 | 10kV | 0 | 市辖 | 8 | 0
恩斯克研发 | 10kV | 0 | 市辖 | 0 | 0
金融大厦 | 10kV | 0 | 市辖 | 1 | 0.054
中茵国际1 | 10kV | 0 | 市辖 | 2 | 0
中茵国际2 | 10kV | 0 | 市辖 | 3 | 0.03
易方呼叫产业园1 | 10kV | 0 | 市辖 | 4 | 0
易方呼叫产业园2 | 10kV | 0 | 市辖 | 5 | 0
幼儿园 | 10kV | 0 | 市辖 | 6 | 0
裕花园9#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 7 | 0.054
裕花园11#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 8 | 0
裕花园1#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 0 | 0
裕花园3#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 1 | 0
裕花园5#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 2 | 0.054
裕花园7#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 3 | 0
中信科技 | 10kV | 0 | 市辖 | 4 | 0.03
苏豪投资1-1 | 10kV | 0 | 市辖 | 5 | 0
苏豪投资1-2 | 10kV | 0 | 市辖 | 6 | 0
张泾排涝站 | 10kV | 0 | 市辖 | 7 | 0
紫竹院11#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 8 | 0.054
紫竹院12#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 0 | 0
清竹苑4#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 1 | 0
清竹苑6#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 2 | 0
清竹苑8#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 3 | 0.054
清竹苑10#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 4 | 0
商务专变 | 10kV | 0 | 市辖 | 5 | 0.03
中成实业 | 10kV | 0 | 县级 | 6 | 0
苏州市置业房产 | 10kV | 0 | 县级 | 7 | 0
绿地家世界 | 10kV | 0 | 市辖 | 8 | 0
绿地大道路灯 | 10kV | 0 | 县级 | 0 | 0.054
花溪公园 | 10kV | 0 | 县级 | 1 | 0
茅巷滩排涝站 | 10kV | 0 | 县级 | 2 | 0
绿北总部 | 10kV | 1 | 市辖 | 0 | 0
花溪畔居11#变 | 10kV | 0 | 县级 | 3 | 0.054
花溪畔居17#变 | 10kV | 0 | 县级 | 4 | 0
花溪畔居8#变9071 | 10kV | 0 | 县级 | 5 | 0.03
花溪畔居9#变 | 10kV | 0 | 县级 | 6 | 0
花溪畔居13#变 | 10kV | 0 | 县级 | 7 | 0
花溪畔居12#变 | 10kV | 0 | 县级 | 8 | 0
花溪畔居7#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 0 | 0.054
花溪畔居15#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 1 | 0
花溪畔居20#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 2 | 0
花溪畔居18#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 3 | 0
花望商铺2#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 4 | 0
花望商铺1#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 5 | 0
花桥污水处理厂（建邦环境）1 | 10kV | 0 | 县级 | 6 | 0.054
花桥污水处理厂（建邦环境）2 | 10kV | 0 | 县级 | 7 | 0
运动城 | 10kV | 0 | 县级 | 8 | 0.03
泰和医院 | 10kV | 0 | 县级 | 0 | 0
联合商业1 | 10kV | 0 | 市辖 | 1 | 0
联合商业2 | 10kV | 0 | 市辖 | 2 | 0
联合商业3 | 10kV | 0 | 市辖 | 3 | 0.054
绿中线路灯变 | 10kV | 0 | 市辖 | 4 | 0
绿地置业 | 10kV | 0 | 市辖 | 5 | 0
绿地家世界商业1 | 10kV | 0 | 市辖 | 6 | 0.054
绿地家世界商业 | 10kV | 0 | 市辖 | 7 | 0
绿地家世界T1#变 | 10kV | 0 | 市辖 | 8 | 0.03

## 主干线
名称 | 电压等级 | 供电区域分类 | 所属公司 | 投资方式 | 线上无功补偿容量（Mvar） | 公司投资 | 电压等级 | 分区类型 |  | 日期 | 线上无功补偿（总体） | 公司投资0 | 公司投资1 | 公司投资2 | 公司投资3 | 公司投资(总体)
公叁线路64-1 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.8249 |  | 0 | 10kV | 市辖 | 市辖 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
公叁线路29-1 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.8249 |  | 1 |  |  | 市辖
公叁线路29-2 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.8249 |  | 2 |  |  | 市辖
方季线路2-1 | 10kV | 0 | 县级 | 6.2543 |  | 3 |  |  | 市辖
巷浦线路72-1 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.1661 |  |  |  |  | 市辖
黎明线路23 | 10kV | 0 | 市辖 | 7.1451 |  |  |  |  | 市辖
曹顺线路5-2 | 10kV | 0 | 市辖 | 2.6699 |  |  |  |  | 市辖
古南线路1 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167 |  |  |  | 县级 | 县级 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
古南线路2 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167 |  |  |  |  | 县级
古南线路3 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167 |  |  |  |  | 县级
古南线路4 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167 |  |  |  |  | 县级
古南线路5 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167 |  |  |  |  | 县级
古南线路6 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167 |  |  |  |  | 县级
古南线路7 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167 |  |  |  |  | 县级
古南线路8 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167 |  |  |  | A+ | 0 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
古南线路9 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167 |  |  |  |  | 0
古南线路10 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167 |  |  |  |  | 0
古南线路11 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167 |  |  |  |  | 0
古南线路12 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167 |  |  |  |  | 0
古南线路13 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167 |  |  |  |  | 0
古南线路14 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167 |  |  |  |  | 0
古南线路15 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167 |  |  |  | A | 1 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
古南线路16 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167 |  |  |  |  | 1
古南线路17 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167 |  |  |  |  | 1
古南线路18 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167 |  |  |  |  | 1
古南线路19 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167 |  |  |  |  | 1
古南线路20 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167 |  |  |  |  | 1
古南线路21 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167 |  |  |  |  | 1
古南线路22 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167 |  |  |  | B | 2 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
古南线路23 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167 |  |  |  |  | 2
古南线路24 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167 |  |  |  |  | 2
古南线路25 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167 |  |  |  |  | 2
古南线路26 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167 |  |  |  |  | 2
古南线路27 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167 |  |  |  |  | 2
古南线路28 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167 |  |  |  |  | 2
古南线路29 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167 |  |  |  | C | 3 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
古南线路30 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167 |  |  |  |  | 3
古南线路31 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167 |  |  |  |  | 3
古南线路32 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167 |  |  |  |  | 3
古南线路33 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167 |  |  |  |  | 3
古南线路34 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167 |  |  |  |  | 3
古南线路35 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167 |  |  |  |  | 3
古南线路36 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167 |  |  |  | D | 4 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
古南线路37 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167 |  |  |  |  | 4
古南线路38 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167 |  |  |  |  | 4
古南线路39 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167 |  |  |  |  | 4
古南线路40 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167 |  |  |  |  | 4
古南线路41 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167 |  |  |  |  | 4
古南线路42 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167 |  |  |  |  | 4
古南线路43 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167 |  |  |  | E | 5 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
古南线路44 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167 |  |  |  |  | 5
古南线路45 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167 |  |  |  |  | 5
古南线路46 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167 |  |  |  |  | 5
古南线路47 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167 |  |  |  |  | 5
古南线路48 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167 |  |  |  |  | 5
古南线路49 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167 |  |  |  |  | 5
古南线路50 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167
古南线路51 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167
古南线路52 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167
古南线路53 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167
古南线路54 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167
古南线路55 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167
古南线路56 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
古南线路57 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
古南线路58 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
古南线路59 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
古南线路60 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
古南线路61 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
古南线路62 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
古南线路63 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
古南线路64 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
古南线路65 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
古南线路66 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
古南线路67 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
古南线路68 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
古南线路69 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
古南线路70 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
古南线路71 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
古南线路72 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
古南线路73 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
古南线路74 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
古南线路75 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
古南线路76 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
古南线路77 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
古南线路78 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167
古南线路80 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167
古南线路81 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167
古南线路82 | 10kV | 0 | 县级 | 20.2167
古南线路83 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167
古南线路84 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167
古南线路85 | 10kV | 0 |  | 20.2167
古南线路86 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167
古南线路87 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167
古南线路88 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167
古南线路89 | 10kV | 0 |  | 20.2167
古南线路90 | 10kV | 0 |  | 20.2167
古南线路91 | 10kV | 0 |  | 20.2167
古南线路92 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167
古南线路93 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167
古南线路94 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167
古南线路95 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167
古南线路96 | 10kV | 0 |  | 20.2167
古南线路97 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167
古南线路98 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167
古南线路99 | 10kV | 0 |  | 20.2167
古南线路100 | 10kV | 0 | 县级 | 20.2167
古南线路101 | 10kV | 0 | 县级 | 20.2167
古南线路102 | 10kV | 0 | 县级 | 20.2167
古南线路103 | 10kV | 0 | 县级 | 20.2167
古南线路104 | 10kV | 0 | 县级 | 20.2167
古南线路105 | 10kV | 0 | 县级 | 20.2167
古南线路106 | 10kV | 0 | 县级 | 20.2167
古南线路107 | 10kV | 0 | 县级 | 20.2167
古南线路108 | 10kV | 0 |  | 20.2167
古南线路109 | 10kV | 0 |  | 20.2167
古南线路110 | 10kV | 0 |  | 20.2167
古南线路111 | 10kV | 0 |  | 20.2167
古南线路112 | 10kV | 0 |  | 20.2167
古南线路113 | 10kV | 0 |  | 20.2167
古南线路114 | 10kV | 0 |  | 20.2167
古南线路115 | 10kV | 0 |  | 20.2167
古南线路116 | 10kV | 0 |  | 20.2167
古南线路117 | 10kV | 0 |  | 20.2167
古南线路118 | 10kV | 0 |  | 20.2167
古南线路119 | 10kV | 0 | 县级 | 20.2167
古南线路120 | 10kV | 0 | 县级 | 20.2167
古南线路121 | 10kV | 0 | 县级 | 20.2167
古南线路122 | 10kV | 0 | 县级 | 20.2167
古南线路123 | 10kV | 0 | 县级 | 20.2167
古南线路124 | 10kV | 0 | 县级 | 20.2167
古南线路125 | 10kV | 0 | 县级 | 20.2167
古南线路126 | 10kV | 0 |  | 20.2167
古南线路127 | 10kV | 0 |  | 20.2167
古南线路128 | 10kV | 0 |  | 20.2167
古南线路129 | 10kV | 0 | 县级 | 20.2167
古南线路130 | 10kV | 0 | 县级 | 20.2167
古南线路131 | 10kV | 0 | 县级 | 20.2167
古南线路132 | 10kV | 0 | 县级 | 20.2167
古南线路133 | 10kV | 0 | 县级 | 20.2167
古南线路134 | 10kV | 0 | 县级 | 20.2167
古南线路135 | 10kV | 0 | 县级 | 20.2167
古南线路136 | 10kV | 0 | 县级 | 20.2167
古南线路5-1 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.2167
安贰线路42-1 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.8644
曹家线路94-1 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.9549
花溪线路26-1 | 10kV | 0 | 市辖 | 3.8098
公叁线路87-1 | 10kV | 0 | 市辖 | 20.9549
创业线路14-1 | 10kV | 0 | 市辖 | 3.8505
瑞伍线路11-1 | 10kV | 0 | 市辖 | 2.2373
巷浦线路66-1 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
方季线路43-1 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.2543
线路186-1 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
公桥线路58-1 | 10kV | 0 | 县级 | 15.9073
公桥线路57-1 | 10kV | 0 | 县级 | 15.9073
花曹线路47-1 | 10kV | 0 | 市辖 | 7.2294
瑞伍线路33-2 | 10kV | 0 | 市辖 | 2.2373
绿中线路22-1 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
绿北线路35 | 10kV | 0 | 县级 | 12.6873
绿北线路35-1 | 10kV | 0 | 县级 | 12.6873
巷浦线路85-1 | 10kV | 0 | 县级 | 8.1661
绿南线路11-1 | 10kV | 0 | 县级 | 7.2207
浦项线路59-1 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
朗花线 | 110kV | 0 | 市辖 | 3.0203
线路1 | 110kV | 0 | 市辖 | 3.6926
花福线1-2 | 110kV | 0 | 市辖 | 0.27786
城桥线 | 110kV | 0 | 市辖 | 2.2183
花泗线 | 110kV | 0 | 市辖 | 2.0913
花安线 | 110kV | 0 | 市辖 | 4.7471
线路5-2 | 110kV | 0 | 市辖 | 1.2418
桥曹线 | 110kV | 0 | 市辖 | 4.7326
线路6-2 | 110kV | 0 | 市辖 | 1.2262
线路10 | 110kV | 0 | 市辖 | 3.4401
线路11 | 110kV | 0 | 市辖 | 3.4476
线路12-1 | 110kV | 0 | 县级 | 3.2611
线路12-2 | 110kV | 0 | 县级 | 2.3119
线路13 | 110kV | 0 | 县级 | 0.1798
桥集线 | 110kV | 0 | 县级 | 4.1583
花顺线 | 35kV | 0 | 市辖 | 1.8698
花杨线 | 35kV | 0 | 市辖 | 1.7793
线路7 | 10kV | 0 | 县级 | 15.3517
线路8 | 10kV | 0 | 市辖 | 15.3517
线路9 | 10kV | 0 | 市辖 | 15.3517
线路71 | 10kV | 0 | 市辖 | 15.3517
线路111111 | 10kV | 0 | 市辖 | 15.3517
线路133333 | 10kV | 0 | 市辖 | 15.3517
线路14 | 10kV | 0 | 市辖 | 15.3517
线路15 | 10kV | 0 | 市辖 | 15.3517
线路16 | 10kV | 0 | 市辖 | 15.3517
线路17 | 10kV | 0 | 市辖 | 15.3517
线路18 | 10kV | 0 | 市辖 | 15.3517
线路19 | 10kV | 0 | 市辖 | 15.3517
线路20 | 10kV | 0 | 市辖 | 15.3517
线路21 | 10kV | 0 | 市辖 | 15.3517
线路22 | 10kV | 0 | 市辖 | 15.3517
线路23 | 10kV | 0 | 市辖 | 15.3517
线路24 | 10kV | 0 | 市辖 | 15.3517
线路25 | 10kV | 0 | 市辖 | 15.3517
线路26 | 10kV | 0 | 市辖 | 15.3517
线路27 | 10kV | 0 | 市辖 | 15.3517
线路28 | 10kV | 0 | 市辖 | 15.3517
线路29 | 10kV | 0 | 市辖 | 15.3517
线路30 | 10kV | 0 | 市辖 | 15.3517
线路31 | 10kV | 0 | 市辖 | 15.3517
线路32 | 10kV | 0 | 市辖 | 15.3517
线路33 | 10kV | 0 | 市辖 | 15.3517
线路34 | 10kV | 0 | 市辖 | 15.3517
线路35 | 10kV | 0 | 市辖 | 15.3517
线路36 | 10kV | 0 | 市辖 | 15.3517
线路37 | 10kV | 0 | 市辖 | 15.3517
线路40 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路43 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路44 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路45 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路46 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路47 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路49 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路50 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路51 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路52 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路53 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路54 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路55 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路56 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路57 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路58 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路59 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路60 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路69 | 10kV | 0 |  | 15.3517
线路62 | 10kV | 0 | 市辖 | 15.3517
线路64 | 10kV | 0 | 市辖 | 15.3517
线路65 | 10kV | 0 | 市辖 | 15.3517
线路63 | 10kV | 0 | 市辖 | 15.3517
线路66 | 10kV | 0 | 市辖 | 15.3517
线路67 | 10kV | 0 | 市辖 | 15.3517
线路68 | 10kV | 0 | 市辖 | 15.3517
线路70 | 10kV | 0 | 市辖 | 15.3517
线路71-1 | 10kV | 0 | 县级 | 15.3517
线路72 | 10kV | 0 | 县级 | 15.3517
线路74 | 10kV | 0 | 县级 | 15.3517
线路75 | 10kV | 0 | 县级 | 15.3517
线路76 | 10kV | 0 | 县级 | 15.3517
线路77 | 10kV | 0 | 县级 | 15.3517
线路78 | 10kV | 0 | 县级 | 15.3517
线路79 | 10kV | 0 | 县级 | 15.3517
线路80 | 10kV | 0 | 县级 | 15.3517
线路81 | 10kV | 0 | 县级 | 15.3517
线路82 | 10kV | 0 | 县级 | 15.3517
线路83 | 10kV | 0 | 县级 | 15.3517
线路84 | 10kV | 0 | 县级 | 15.3517
线路85 | 10kV | 0 | 县级 | 15.3517
线路86 | 10kV | 0 | 县级 | 15.3517
线路87 | 10kV | 0 | 县级 | 15.3517
线路88 | 10kV | 0 | 县级 | 15.3517
线路89 | 10kV | 0 | 县级 | 15.3517
线路90 | 10kV | 0 | 县级 | 15.3517
线路91 | 10kV | 0 | 县级 | 15.3517
线路92 | 10kV | 0 | 县级 | 15.3517
线路93 | 10kV | 0 | 县级 | 15.3517
线路94 | 10kV | 0 | 县级 | 15.3517
线路95 | 10kV | 0 | 县级 | 15.3517
线路96 | 10kV | 0 | 县级 | 15.3517
线路97 | 10kV | 0 | 县级 | 15.3517
线路98 | 10kV | 0 | 县级 | 15.3517
线路99 | 10kV | 0 | 县级 | 15.3517
线路100 | 10kV | 0 | 县级 | 15.3517
线路101 | 10kV | 0 | 县级 | 15.3517
线路102 | 10kV | 0 | 县级 | 15.3517
线路103 | 10kV | 0 | 县级 | 15.3517
线路104 | 10kV | 0 | 县级 | 15.3517
线路105 | 10kV | 0 | 县级 | 15.3517
线路106 | 10kV | 0 | 县级 | 15.3517
线路107 | 10kV | 0 | 县级 | 15.3517
线路108 | 10kV | 0 | 县级 | 15.3517
线路109 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路110 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路111 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路112 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路113 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路117 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路172-1 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路116 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路173-1 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路118 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路119 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路120 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路121 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路122-1 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路123 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路124 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路125 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路126 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路127 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路128 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路129 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路130 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路131 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路132 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路133 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路134 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路135 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路137 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路138 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路139 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路140 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路141 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路142 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路143 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路144 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路145 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路146 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路147 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路148 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路149 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路150 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路151 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路152 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路153 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路154 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路155 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路156 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路157 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路158 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路159 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路160 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路161 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路162 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路163 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路164 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路165 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路166 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路167 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路168 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路169 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路170 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路171 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路172 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路173 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路174 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路175 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路176 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路177 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路178 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路179 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路180 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路181 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路182 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路183 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路184 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路185 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路186 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
线路187 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.1492
兆丰线路1 | 10kV | 0 | 市辖 | 1.4694
兆丰线路2 | 10kV | 0 | 市辖 | 1.4694
兆丰线路3 | 10kV | 0 | 市辖 | 1.4694
曹新线路1 | 10kV | 0 | 市辖 | 0.92175
梅浦线1 | 10kV | 0 | 市辖 | 1.6336
梅浦线2 | 10kV | 0 | 市辖 | 1.6336
梅浦线3 | 10kV | 0 | 市辖 | 1.6336
方季线路1 | 10kV | 0 | 县级 | 6.2543
方季线路2 | 10kV | 0 | 县级 | 6.2543
方季线路4 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.2543
方季线路5 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.2543
方季线路6 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.2543
方季线路8 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.2543
方季线路9 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.2543
方季线路10 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.2543
方季线路11 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.2543
方季线路12 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.2543
方季线路13 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.2543
方季线路14 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.2543
方季线路15 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.2543
方季线路16 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.2543
方季线路17 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.2543
方季线路18 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.2543
方季线路19 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.2543
方季线路20 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.2543
方季线路21 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.2543
方季线路22 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.2543
方季线路23 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.2543
方季线路24 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.2543
方季线路25 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.2543
方季线路26 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.2543
方季线路27 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.2543
方季线路28 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.2543
方季线路29 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.2543
方季线路30 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.2543
方季线路31 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.2543
方季线路32 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.2543
方季线路33 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.2543
方季线路34 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.2543
方季线路35 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.2543
方季线路36 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.2543
方季线路37 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.2543
方季线路38 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.2543
方季线路39 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.2543
方季线路40 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.2543
方季线路41 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.2543
方季线路43 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.2543
方季线路44 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.2543
方季线路45 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.2543
方季线路46 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.2543
新东线路1 | 10kV | 0 | 市辖 | 0.94675
南市线路1 | 10kV | 0 | 县级 | 11.8404
南市线路2 | 10kV | 0 |  | 11.8404
南市线路3 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路4 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路5 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路6 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路7 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路8 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路9 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路10 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路11 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路12 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路13 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路14 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路15 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路16 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路17 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路18 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路19 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路20 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路21 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路22 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路23 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路24 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路25 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路26 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路27 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路28 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路29 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路30 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路31 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路32 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路33 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路34 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路35 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路36 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路37 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路38 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路39 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路40 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路41 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路42 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路43 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路44 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路45 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路46 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路47 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路48 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路49 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路50 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路51 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路52 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路53 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路54 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路55 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路56 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路57 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路58 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路59 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路60 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路61 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路62 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路63 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路64 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路65 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路66 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路67 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路68 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路69 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路70 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路71 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路72 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路73 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路74 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路78 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路79 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
南市线路80 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.8404
东泾线路1 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路2 | 10kV | 0 |  | 23.5067
东泾线路3 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路4 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路5 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路6 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路7 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路8 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路9 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路10 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路11 | 10kV | 0 |  | 23.5067
东泾线路12 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路13 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路14 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路15 | 10kV | 0 |  | 23.5067
东泾线路16 | 10kV | 0 |  | 23.5067
东泾线路17 | 10kV | 0 |  | 23.5067
东泾线路18 | 10kV | 0 |  | 23.5067
东泾线路19 | 10kV | 0 |  | 23.5067
东泾线路20 | 10kV | 0 |  | 23.5067
东泾线路26 | 10kV | 0 | 市辖 | 23.5067
东泾线路27 | 10kV | 0 | 市辖 | 23.5067
东泾线路28 | 10kV | 0 | 市辖 | 23.5067
东泾线路29 | 10kV | 0 | 市辖 | 23.5067
东泾线路30 | 10kV | 0 | 市辖 | 23.5067
东泾线路31 | 10kV | 0 | 市辖 | 23.5067
东泾线路32 | 10kV | 0 | 市辖 | 23.5067
东泾线路33 | 10kV | 0 | 市辖 | 23.5067
东泾线路34 | 10kV | 0 | 市辖 | 23.5067
东泾线路35 | 10kV | 0 | 市辖 | 23.5067
东泾线路36 | 10kV | 0 | 市辖 | 23.5067
东泾线路37 | 10kV | 0 | 市辖 | 23.5067
东泾线路38 | 10kV | 0 | 市辖 | 23.5067
东泾线路39 | 10kV | 0 | 市辖 | 23.5067
东泾线路40 | 10kV | 0 | 市辖 | 23.5067
东泾线路41 | 10kV | 0 | 市辖 | 23.5067
东泾线路42 | 10kV | 0 |  | 23.5067
东泾线路43 | 10kV | 0 |  | 23.5067
东泾线路44 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路45 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路46 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路47 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路48 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路49 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路50 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路51 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路52 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路53 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路54 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路55 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路56 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路57 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路58 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路59 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路60 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路61 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路62 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路63 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路64 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路65 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路66 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路67 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路68 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路69 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路70 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路71 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路72 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路73 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路74 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路75 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路76 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路77 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路78 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路79 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路80 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路81 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路82 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路83 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路84 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路85 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路86 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路87 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路88 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路89 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路90 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路91 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路92 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路93 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路94 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路95 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路96 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路97 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路98 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路99 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路100 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路101 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路102 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路103 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路104 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路105 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路106 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路107 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路108 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路109 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路110 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路111 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路112 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路113 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路114 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路115 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路116 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路117 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路118 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路119 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路120 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路121 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路122 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路123 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路124 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路125 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路126 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路127 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路128 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路129 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路130 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路131 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路132 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路133 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路134 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路135 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路136 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路137 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路138 | 10kV | 0 | 市辖 | 23.5067
东泾线路139 | 10kV | 0 | 市辖 | 23.5067
东泾线路140 | 10kV | 0 | 市辖 | 23.5067
东泾线路143 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路144 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
东泾线路145 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
城柒线路1 | 10kV | 0 | 县级 | 5.4902
城柒线路2 | 10kV | 0 | 县级 | 5.4902
城柒线路3 | 10kV | 0 | 县级 | 5.4902
城柒线路4 | 10kV | 0 | 县级 | 5.4902
城柒线路5 | 10kV | 0 | 县级 | 5.4902
城柒线路6 | 10kV | 0 | 县级 | 5.4902
线路1-1-1 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
线路1-1-2 | 10kV | 0 | 县级 | 23.5067
城柒线路7 | 10kV | 0 | 县级 | 5.4902
城柒线路8 | 10kV | 0 | 县级 | 5.4902
城柒线路9 | 10kV | 0 | 县级 | 5.4902
城柒线路10 | 10kV | 0 | 县级 | 5.4902
城柒线路11 | 10kV | 0 | 县级 | 5.4902
城柒线路12 | 10kV | 0 | 市辖 | 5.4902
城柒线路13 | 10kV | 0 | 市辖 | 5.4902
城柒线路14 | 10kV | 0 | 市辖 | 5.4902
城柒线路15 | 10kV | 0 | 市辖 | 5.4902
城柒线路17 | 10kV | 0 | 市辖 | 5.4902
城柒线路18 | 10kV | 0 | 县级 | 5.4902
城柒线路19 | 10kV | 0 | 县级 | 5.4902
城柒线路20 | 10kV | 0 | 县级 | 5.4902
城柒线路21 | 10kV | 0 | 市辖 | 5.4902
城柒线路22 | 10kV | 0 | 市辖 | 5.4902
城柒线路23 | 10kV | 0 | 市辖 | 5.4902
城柒线路24 | 10kV | 0 | 市辖 | 5.4902
百泾线路1 | 10kV | 0 | 县级 | 6.8015
百泾线路2 | 10kV | 0 |  | 6.8015
百泾线路3 | 10kV | 0 |  | 6.8015
百泾线路4 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.8015
百泾线路5 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.8015
百泾线路7 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.8015
百泾线路8 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.8015
百泾线路9 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.8015
百泾线路10 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.8015
百泾线路11 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.8015
百泾线路12 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.8015
百泾线路13 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.8015
百泾线路16 | 10kV | 0 | 县级 | 6.8015
百泾线路17 | 10kV | 0 | 县级 | 6.8015
百泾线路20 | 10kV | 0 |  | 6.8015
百泾线路21 | 10kV | 0 |  | 6.8015
百泾线路22 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.8015
百泾线路23 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.8015
百泾线路24 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.8015
百泾线路25 | 10kV | 0 | 市辖 | 6.8015
泗泾线路2 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.373
泗泾线路3 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.373
泗泾线路4 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.373
泗泾线路5 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.373
泗泾线路6 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.373
泗泾线路7 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.373
泗泾线路8 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.373
泗泾线路9 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.373
泗泾线路10 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.373
泗泾线路11 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.373
泗泾线路12 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.373
泗泾线路13 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.373
泗泾线路14 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.373
泗泾线路15 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.373
泗泾线路16 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.373
泗泾线路17 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.373
泗泾线路18 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.373
泗泾线路19 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.373
泗泾线路20 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.373
泗泾线路21 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.373
泗泾线路22 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.373
泗泾线路23 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.373
泗泾线路24 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.373
泗泾线路25 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.373
泗泾线路26 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.373
泗泾线路27 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.373
泗泾线路28 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.373
泗泾线路29 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.373
主干线1-1-1 | 10kV | 0 | 县级 | 11.1492
泗泾线路30 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.373
泗泾线路31 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.373
泗泾线路32 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.373
泗泾线路33 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.373
泗泾线路34 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.373
泗泾线路35 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.373
泗泾线路36 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.373
泗泾线路37 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.373
泗泾线路38 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.373
百泾线路18 | 10kV | 0 |  | 6.8015
绿北线路1 | 10kV | 0 | 县级 | 12.6873
绿北线路2 | 10kV | 0 | 县级 | 12.6873
绿北线路3 | 10kV | 0 | 县级 | 12.6873
绿北线路4 | 10kV | 0 | 县级 | 12.6873
绿北线路5 | 10kV | 0 | 县级 | 12.6873
绿北线路6 | 10kV | 0 | 县级 | 12.6873
绿北线路7 | 10kV | 0 | 县级 | 12.6873
绿北线路8 | 10kV | 0 | 县级 | 12.6873
绿北线路9 | 10kV | 0 | 县级 | 12.6873
绿北线路10 | 10kV | 0 | 县级 | 12.6873
绿北线路11 | 10kV | 0 | 县级 | 12.6873
绿北线路12 | 10kV | 0 | 县级 | 12.6873
绿北线路13 | 10kV | 0 | 县级 | 12.6873
绿北线路14 | 10kV | 0 | 县级 | 12.6873
绿北线路15 | 10kV | 0 | 市辖 | 12.6873
绿北线路16 | 10kV | 0 | 市辖 | 12.6873
绿北线路17 | 10kV | 0 | 县级 | 12.6873
绿北线路18 | 10kV | 0 | 县级 | 12.6873
绿北线路19 | 10kV | 0 | 县级 | 12.6873
绿北线路20 | 10kV | 0 | 县级 | 12.6873
绿北线路21 | 10kV | 0 | 县级 | 12.6873
绿北线路22 | 10kV | 0 | 县级 | 12.6873
绿北线路23 | 10kV | 0 | 县级 | 12.6873
绿北线路24 | 10kV | 0 | 县级 | 12.6873
绿北线路25 | 10kV | 0 | 市辖 | 12.6873
绿北线路26 | 10kV | 0 | 县级 | 12.6873
绿北线路27 | 10kV | 0 | 县级 | 12.6873
绿北线路28 | 10kV | 0 | 县级 | 12.6873
绿北线路29 | 10kV | 0 | 市辖 | 12.6873
绿北线路30 | 10kV | 0 | 市辖 | 12.6873
绿北线路31 | 10kV | 0 | 市辖 | 12.6873
绿北线路32 | 10kV | 0 | 市辖 | 12.6873
绿北线路33 | 10kV | 0 | 县级 | 12.6873
绿北线路34 | 10kV | 0 | 市辖 | 12.6873
绿北线路36 | 10kV | 0 | 县级 | 12.6873
绿北线路37 | 10kV | 0 | 市辖 | 12.6873
绿北线路38 | 10kV | 0 | 县级 | 12.6873
绿中线路1 | 10kV | 0 | 县级 | 14.4461
绿中线路2 | 10kV | 0 | 县级 | 14.4461
绿中线路3 | 10kV | 0 | 县级 | 14.4461
绿中线路4 | 10kV | 0 | 县级 | 14.4461
绿中线路5 | 10kV | 0 | 县级 | 14.4461
绿中线路6 | 10kV | 0 | 县级 | 14.4461
绿中线路7 | 10kV | 0 | 县级 | 14.4461
绿中线路8 | 10kV | 0 | 县级 | 14.4461
百泾线络15 | 10kV | 0 | 县级 | 6.8015
绿中线路9 | 10kV | 0 | 县级 | 14.4461
绿中线路10 | 10kV | 0 | 县级 | 14.4461
绿中线路11 | 10kV | 0 | 县级 | 14.4461
绿中线路12 | 10kV | 0 | 县级 | 14.4461
绿中线路14 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
绿中线路15 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
绿中线路16 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
绿中线路17 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
绿中线路18 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
绿中线路19 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
绿中线路20 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
绿中线路21 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
绿中线路22 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
绿中线路23 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
绿中线路24 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
绿中线路25 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
绿中线路26 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
绿中线路27 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
绿中线路28 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
绿中线路29 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
绿中线路30 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
绿中线路31 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
绿中线路32 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
绿中线路33 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
绿中线路34 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
绿中线路39 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
绿中线路40 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
绿中线路41 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
绿中线路42 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
绿中线路43 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
绿中线路44 | 10kV | 0 | 县级 | 14.4461
百泾线路13-1 | 10kV | 0 | 县级 | 6.8015
百泾线路14-1 | 10kV | 0 | 县级 | 6.8015
绿中线路45 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
绿中线路46 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
绿中线路47 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
绿中线路48 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
绿中线路49 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
绿中线路52 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
绿中线路53 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
绿中线路54 | 10kV | 0 |  | 14.4461
绿中线路57 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
绿中线路58 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
绿中线路59 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.4461
绿南线路1 | 10kV | 0 | 县级 | 7.2207
绿南线路2 | 10kV | 0 | 县级 | 7.2207
绿南线路3 | 10kV | 0 | 县级 | 7.2207
绿南线路4 | 10kV | 0 | 县级 | 7.2207
绿南线路5 | 10kV | 0 | 县级 | 7.2207
绿南线路6 | 10kV | 0 | 县级 | 7.2207
绿南线路7 | 10kV | 0 | 县级 | 7.2207
绿南线路9 | 10kV | 0 | 县级 | 7.2207
绿南线路10 | 10kV | 0 | 县级 | 7.2207
绿南线路11 | 10kV | 0 | 县级 | 7.2207
绿南线路12 | 10kV | 0 | 县级 | 7.2207
绿南线路13 | 10kV | 0 | 县级 | 7.2207
绿南线路15 | 10kV | 0 | 县级 | 7.2207
绿南线路16 | 10kV | 0 | 县级 | 7.2207
绿南线路17 | 10kV | 0 | 县级 | 7.2207
绿南线路18 | 10kV | 0 | 县级 | 7.2207
绿南线路19 | 10kV | 0 | 县级 | 7.2207
绿南线路20 | 10kV | 0 | 县级 | 7.2207
绿南线路21 | 10kV | 0 | 县级 | 7.2207
绿南线路22 | 10kV | 0 | 县级 | 7.2207
绿南线路23 | 10kV | 0 | 县级 | 7.2207
绿南线路24 | 10kV | 0 | 县级 | 7.2207
绿南线路25 | 10kV | 0 | 县级 | 7.2207
绿南线路26 | 10kV | 0 | 县级 | 7.2207
绿南线路28 | 10kV | 0 | 县级 | 7.2207
绿南线路29 | 10kV | 0 | 县级 | 7.2207
绿南线路31 | 10kV | 0 | 县级 | 7.2207
绿南线路32 | 10kV | 0 | 县级 | 7.2207
中泰线路1 | 10kV | 0 | 县级 | 13.2918
中泰线路2 | 10kV | 0 | 县级 | 13.2918
中泰线路3 | 10kV | 0 | 县级 | 13.2918
中泰线路4 | 10kV | 0 | 县级 | 13.2918
中泰线路5 | 10kV | 0 | 县级 | 13.2918
中泰线路6 | 10kV | 0 | 县级 | 13.2918
中泰线路7 | 10kV | 0 | 县级 | 13.2918
中泰线路8 | 10kV | 0 | 县级 | 13.2918
中泰线路9 | 10kV | 0 | 县级 | 13.2918
中泰线路10 | 10kV | 0 | 县级 | 13.2918
中泰线路11 | 10kV | 0 | 县级 | 13.2918
中泰线路12 | 10kV | 0 | 县级 | 13.2918
中泰线路14 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路15 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路16 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路17 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路18 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路19 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路20 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路21 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路22 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路23 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路24 | 10kV | 0 |  | 13.2918
中泰线路25 | 10kV | 0 |  | 13.2918
中泰线路26 | 10kV | 0 |  | 13.2918
中泰线路27 | 10kV | 0 |  | 13.2918
中泰线路28 | 10kV | 0 |  | 13.2918
中泰线路30 | 10kV | 0 |  | 13.2918
中泰线路31 | 10kV | 0 |  | 13.2918
中泰线路32 | 10kV | 0 |  | 13.2918
中泰线路33 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路34 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路35 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路36 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路37 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路38 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路39 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路40 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路41 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路42 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路43 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路44 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路45 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路46 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路47 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路48 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路49 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路50 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路51 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路52 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路53 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路54 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路55 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路56 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路57 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路58 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路59 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路60 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路61 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路62 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路63 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路64 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路65 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路66 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路67 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路68 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路69 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路70 | 10kV | 0 | 县级 | 13.2918
中泰线路71 | 10kV | 0 | 县级 | 13.2918
中泰线路72 | 10kV | 0 | 县级 | 13.2918
中泰线路73 | 10kV | 0 | 县级 | 13.2918
中泰线路74 | 10kV | 0 | 县级 | 13.2918
中泰线路75 | 10kV | 0 | 县级 | 13.2918
中泰线路76 | 10kV | 0 | 县级 | 13.2918
中泰线路77 | 10kV | 0 | 县级 | 13.2918
中泰线路78 | 10kV | 0 | 县级 | 13.2918
中泰线路79 | 10kV | 0 | 县级 | 13.2918
中泰线路81 | 10kV | 0 | 县级 | 13.2918
中泰线路82 | 10kV | 0 | 县级 | 13.2918
中泰线路83 | 10kV | 0 | 县级 | 13.2918
中泰线路84 | 10kV | 0 | 县级 | 13.2918
中泰线路85 | 10kV | 0 | 县级 | 13.2918
中泰线路87 | 10kV | 0 | 县级 | 13.2918
中泰线路88 | 10kV | 0 | 县级 | 13.2918
中泰线路89 | 10kV | 0 | 县级 | 13.2918
中泰线路90 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路91 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路93 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路94 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路95 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路96 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路97 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
中泰线路98 | 10kV | 0 | 市辖 | 13.2918
安肆线路1 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.024
安肆线路2 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.024
安肆线路3 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.024
安肆线路4 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.024
安肆线路5 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.024
安肆线路6 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.024
安肆线路7 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.024
安肆线路8 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.024
安肆线路9 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.024
安肆线路10 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.024
安肆线路11 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.024
安肆线路12 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.024
安肆线路13 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.024
安肆线路14 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.024
安肆线路15 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.024
安肆线路16 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.024
安肆线路17 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.024
安肆线路23 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.024
安肆线路24 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.024
安肆线路25 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.024
安肆线路26 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.024
安肆线路27 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.024
安肆线路28 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.024
安肆线路29 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.024
安肆线路30 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.024
安肆线路31 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.024
安肆线路32 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.024
安肆线路33 | 10kV | 0 |  | 8.024
安肆线路34 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.024
安肆线路35 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.024
安肆线路36 | 10kV | 0 |  | 8.024
安伍线路1 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.4212
安伍线路2 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.4212
安伍线路3 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.4212
安伍线路4 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.4212
安伍线路5 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.4212
安伍线路6 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.4212
安伍线路7 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.4212
安伍线路8 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.4212
安伍线路9 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.4212
安伍线路10 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.4212
安伍线路11 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.4212
安伍线路13 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.4212
安肆线路14-1 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.024
安肆线路7-1 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.024
安肆线路16-1 | 10kV | 0 | 市辖 | 8.024
安伍线路14 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.4212
安伍线路15 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.4212
安伍线路16 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.4212
安伍线路17 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.4212
安伍线路18 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.4212
安伍线路19 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.4212
安伍线路20 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.4212
安伍线路21 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.4212
安伍线路22 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.4212
安伍线路23 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.4212
安伍线路24 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.4212
安伍线路25 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.4212
安伍线路26 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.4212
安伍线路27 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.4212
安伍线路28 | 10kV | 0 |  | 11.4212
安伍线路29 | 10kV | 0 |  | 11.4212
安伍线路30 | 10kV | 0 |  | 11.4212
安伍线路31 | 10kV | 0 |  | 11.4212
安伍线路32 | 10kV | 0 |  | 11.4212
安伍线路33 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.4212
安伍线路34 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.4212
安伍线路35 | 10kV | 0 |  | 11.4212
安伍线路36 | 10kV | 0 |  | 11.4212
安伍线路37 | 10kV | 0 |  | 11.4212
安伍线路38 | 10kV | 0 |  | 11.4212
安伍线路39 | 10kV | 0 |  | 11.4212
安伍线路40 | 10kV | 0 |  | 11.4212
安伍线路41 | 10kV | 0 |  | 11.4212
安伍线路42 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.4212
安伍线路43 | 10kV | 0 |  | 11.4212
安伍线路44 | 10kV | 0 |  | 11.4212
安伍线路45 | 10kV | 0 |  | 11.4212
安伍线路46 | 10kV | 0 |  | 11.4212
安伍线路47 | 10kV | 0 |  | 11.4212
安伍线路48 | 10kV | 0 |  | 11.4212
安伍线路49 | 10kV | 0 |  | 11.4212
安伍线路50 | 10kV | 0 |  | 11.4212
安伍线路51 | 10kV | 0 |  | 11.4212
安伍线路52 | 10kV | 0 |  | 11.4212
安伍线路53 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.4212
安伍线路54 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.4212
安伍线路55 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.4212
安伍线路56 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.4212
安伍线路57 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.4212
安伍线路58 | 10kV | 0 | 市辖 | 11.4212
安伍线路59 | 10kV | 0 |  | 11.4212
安伍线路60 | 10kV | 0 |  | 11.4212
安伍线路61 | 10kV | 0 |  | 11.4212
安伍线路62 | 10kV | 0 |  | 11.4212
安伍线路63 | 10kV | 0 |  | 11.4212
安伍线路64 | 10kV | 0 |  | 11.4212
安伍线路65 | 10kV | 0 |  | 11.4212
安伍线路66 | 10kV | 0 |  | 11.4212
安伍线路67 | 10kV | 0 |  | 11.4212
安伍线路68 | 10kV | 0 |  | 11.4212
安伍线路69 | 10kV | 0 |  | 11.4212
安伍线路70 | 10kV | 0 |  | 11.4212
创业线路1 | 10kV | 0 | 市辖 | 3.8505
创业线路2 | 10kV | 0 | 市辖 | 3.8505
创业线路3 | 10kV | 0 | 市辖 | 3.8505
创业线路4 | 10kV | 0 | 市辖 | 3.8505
创业线路5 | 10kV | 0 | 市辖 | 3.8505
创业线路6 | 10kV | 0 | 市辖 | 3.8505
创业线路7 | 10kV | 0 | 市辖 | 3.8505
创业线路8 | 10kV | 0 | 市辖 | 3.8505
创业线路9 | 10kV | 0 | 市辖 | 3.8505
创业线路10 | 10kV | 0 | 市辖 | 3.8505
创业线路11 | 10kV | 0 | 市辖 | 3.8505
创业线路12 | 10kV | 0 | 市辖 | 3.8505
创业线路13 | 10kV | 0 | 市辖 | 3.8505
创业线路14 | 10kV | 0 | 市辖 | 3.8505
创业线路15 | 10kV | 0 | 市辖 | 3.8505
创业线路16 | 10kV | 0 | 市辖 | 3.8505
创业线路17 | 10kV | 0 | 市辖 | 3.8505
创业线路18 | 10kV | 0 | 市辖 | 3.8505
创业线路19 | 10kV | 0 | 市辖 | 3.8505
创业线路20 | 10kV | 0 | 市辖 | 3.8505
创业线路21 | 10kV | 0 | 市辖 | 3.8505
创业线路22 | 10kV | 0 | 市辖 | 3.8505
创业线路23 | 10kV | 0 | 市辖 | 3.8505
创业线路24 | 10kV | 0 | 市辖 | 3.8505
创业线路25 | 10kV | 0 | 市辖 | 3.8505
创业线路26 | 10kV | 0 | 市辖 | 3.8505
创业线路27 | 10kV | 0 | 市辖 | 3.8505
创业线路28 | 10kV | 0 | 市辖 | 3.8505
创业线路29 | 10kV | 0 | 市辖 | 3.8505
创业线路30 | 10kV | 0 | 市辖 | 3.8505
创业线路31 | 10kV | 0 | 市辖 | 3.8505
创业线路32 | 10kV | 0 | 市辖 | 3.8505
浦项线路1 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路2 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路3 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路4 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路5 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路6 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路7 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路8 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路9 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路10 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路11 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路12 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路14 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路15 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路16 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路17 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路18 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路19 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路20 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路21 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路22 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路23 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路24 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路25 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路26 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路27 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路28 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路29 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路30 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路31 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路32 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路33 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路34 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路35 | 10kV | 0 |  | 9.478
浦项线路36 | 10kV | 0 |  | 9.478
浦项线路37 | 10kV | 0 |  | 9.478
浦项线路38 | 10kV | 0 |  | 9.478
浦项线路39 | 10kV | 0 |  | 9.478
浦项线路40 | 10kV | 0 |  | 9.478
浦项线路41 | 10kV | 0 |  | 9.478
浦项线路42 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路43 | 10kV | 0 |  | 9.478
浦项线路44 | 10kV | 0 |  | 9.478
浦项线路45 | 10kV | 0 |  | 9.478
浦项线路46 | 10kV | 0 |  | 9.478
浦项线路47 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路48 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路49 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路50 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路51 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路52 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路53 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路54 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路55 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路56 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路57 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路58 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路59 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路60 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路61 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路62 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路63 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路64 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路65 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路66 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路67 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路68 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路69 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路70 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路71 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路72 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路73 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路74 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路75 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路76 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路77 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路78 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路79 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路80 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路81 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路82 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路83 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路84 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路85 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路86 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路87 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路88 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路89 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路90 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路91 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路92 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路93 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路94 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路95 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路96 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路97 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路98 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路99 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
浦项线路100 | 10kV | 0 |  | 9.478
浦项线路101 | 10kV | 0 | 市辖 | 9.478
安贰线路1 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.8644
安贰线路2 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.8644
安贰线路3 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.8644
安贰线路4 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.8644
安贰线路5 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.8644
安贰线路6 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.8644
安贰线路7 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.8644
安贰线路8 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.8644
安贰线路9 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.8644
安贰线路10 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.8644
安贰线路11 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.8644
安贰线路12 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.8644
安贰线路13 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.8644
安贰线路15 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.8644
安贰线路16 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.8644
安贰线路17 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.8644
安贰线路18 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.8644
安贰线路19 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.8644
安贰线路20 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.8644
安贰线路21 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.8644
安贰线路22 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.8644
安贰线路23 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.8644
安贰线路24 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.8644
安贰线路26 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.8644
安贰线路27 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.8644
安贰线路28 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.8644
安贰线路29 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.8644
安贰线路30 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.8644
安贰线路31 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.8644
安贰线路32 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.8644
安贰线路33 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.8644
安贰线路34 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.8644
安贰线路35 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.8644
安贰线路36 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.8644
安贰线路37 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.8644
安贰线路38 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.8644
安贰线路39 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.8644
安贰线路40 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.8644
安贰线路41 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.8644
安贰线路42 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.8644
安贰线路43 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.8644
安贰线路44 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.8644
安贰线路45 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.8644
安贰线路46 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.8644
安贰线路47 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.8644
安贰线路48 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.8644
安贰线路49 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.8644
安贰线路50 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.8644
安贰线路51 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.8644
安贰线路52 | 10kV | 0 |  | 14.8644
安贰线路53 | 10kV | 0 |  | 14.8644
安贰线路54 | 10kV | 0 |  | 14.8644
安贰线路55 | 10kV | 0 | 市辖 | 14.8644
安柒线路1 | 10kV | 0 | 市辖 | 7.1808
安柒线路2 | 10kV | 0 | 市辖 | 7.1808
安柒线路3 | 10kV | 0 | 市辖 | 7.1808
安柒线路4 | 10kV | 0 | 市辖 | 7.1808
安柒线路5 | 10kV | 0 | 市辖 | 7.1808
安柒线路6 | 10kV | 0 | 市辖 | 7.1808
安柒线路7 | 10kV | 0 | 市辖 | 7.1808
安柒线路8 | 10kV | 0 | 市辖 | 7.1808
安柒线路9 | 10kV | 0 | 市辖 | 7.1808
安柒线路10 | 10kV | 0 | 市辖 | 7.1808
安柒线路11 | 10kV | 0 | 市辖 | 7.1808
安柒线路12 | 10kV | 0 | 市辖 | 7.1808
安柒线路13 | 10kV | 0 | 市辖 | 7.1808
安柒线路14 | 10kV | 0 | 市辖 | 7.1808
安柒线路15 | 10kV | 0 | 市辖 | 7.1808
安柒线路16 | 10kV | 0 | 市辖 | 7.1808
安柒线路17 | 10kV | 0 | 市辖 | 7.1808
安柒线路18 | 10kV | 0 | 市辖 | 7.1808
安柒线路19 | 10kV | 0 | 市辖 | 7.1808
安柒线路20 | 10kV | 0 | 市辖 | 7.1808
安柒线路21 | 10kV | 0 | 市辖 | 7.1808
安柒线路22 | 10kV | 0 | 市辖 | 7.1808
安柒线路25 | 10kV | 0 | 市辖 | 7.1808
安柒线路26 | 10kV | 0 | 市辖 | 7.1808
安柒线路27 | 10kV | 0 | 市辖 | 7.1808
安柒线路28 | 10kV | 0 | 市辖 | 7.1808
安柒线路29 | 10kV | 0 | 市辖 | 7.1808
安柒线路30 | 10kV | 0 | 市辖 | 7.1808
安柒线路31 | 10kV | 0 | 市辖 | 7.1808
安柒线路32 | 10kV | 0 | 市辖 | 7.1808