## 表9-1
表9-1 XXX省（市）分布式电源接入工程建设和投资规模
编号 | 电压等级（kV） | 项 目 | 年份
|  |  | 2011（实际） |  | 2012（实际） |  | 2013（计划） |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016-2020
|  |  | 规模 | 投资（万元） | 规模 | 投资（万元） | 规模 | 投资（万元） | 规模 | 投资（万元） | 规模 | 投资（万元） | 规模 | 投资（万元）
1 | 35 | 线路条数（条） | 1 | 35.586
|  | 架空线路（km） | 1.7793
|  | 电缆线路（km） | 0
2 | 10 | 线路条数（条） | 64 | 1422.0576
|  | 架空线路（km） | 45.4695
|  | 电缆线路（km） | 6.7315
3 | 0.38/0.22 | 线路条数（条）
架空线路（km）
电缆线路（km）

## 主干线(分布电源接入)
名称 | 电压等级 | 投资费用 | 所属线路 | 架空/电缆 | 线路长度 | 电压等级 | 线路类型 | 日期 | 架空长度 | 电缆长度 | 投资（万元）
古南线路1 | 10kV | 6.0402 | 138古南线 | 0 | 0.30201 | 35kV | 0 | 2011 | 1.7793 | 0 | 35.586
古南线路10 | 10kV | 0.68946 | 138古南线 | 0 | 0.034473 | 10kV | 1
古南线路19 | 10kV | 0.062646 | 138古南线 | 0 | 0.003132 | 380V
古南线路28 | 10kV | 2.7433 | 138古南线 | 0 | 0.13716 | 220V
古南线路37 | 10kV | 0.6233 | 138古南线 | 0 | 0.031165
古南线路46 | 10kV | 0.79439 | 138古南线 | 0 | 0.03972
古南线路55 | 10kV | 9.1713 | 138古南线 | 0 | 0.45856
古南线路64 | 10kV | 1.0995 | 138绿中线 | 0 | 0.054976
古南线路73 | 10kV | 6.0738 | 138绿中线 | 0 | 0.30369
古南线路83 | 10kV | 2.8019 | 138古南线 | 0 | 0.14009
古南线路92 | 10kV | 2.4928 | 138古南线 | 0 | 0.12464
古南线路101 | 10kV | 17.8921 | 138古南线 | 0 | 0.8946 |  |  | 2011 | 45.4695 | 6.7315 | 1422.0576
古南线路110 | 10kV | 27.2872 | 138古南线 | 1 | 0.45479
古南线路119 | 10kV | 2.0073 | 138古南线 | 0 | 0.10036
古南线路128 | 10kV | 3.8333 | 138古南线 | 0 | 0.19166
古南线路5-1 | 10kV | 1.8238 | 138古南线 | 0 | 0.091191
线路186-1 | 10kV | 0.6711 | 131集善线 | 0 | 0.033555
绿南线路11-1 | 10kV | 0.28839 | 139绿南线 | 1 | 0.004807
桥曹线 | 110kV | 94.6519 | 桥曹线 | 0 | 4.7326
花杨线 | 35kV | 35.586 | 花杨线 | 0 | 1.7793
线路16 | 10kV | 9.6943 | 132集花线 | 0 | 0.48471
线路25 | 10kV | 5.491 | 132集花线 | 0 | 0.27455
线路34 | 10kV | 4.8773 | 132集花线 | 0 | 0.24387 |  |  | 2011
线路47 | 10kV | 0.37683 | 131集善线 | 0 | 0.018841
线路57 | 10kV | 5.0099 | 131集善线 | 0 | 0.2505
线路66 | 10kV | 0.75852 | 132集花线 | 0 | 0.037926
线路77 | 10kV | 3.7892 | 132集花线 | 0 | 0.18946
线路86 | 10kV | 0.37028 | 132集花线 | 0 | 0.018514
线路95 | 10kV | 11.056 | 132集花线 | 0 | 0.5528
线路104 | 10kV | 0.3805 | 132集花线 | 0 | 0.019025
线路113 | 10kV | 4.5083 | 131集善线 | 0 | 0.22541
线路122-1 | 10kV | 10.1012 | 131集善线 | 0 | 0.50506
线路131 | 10kV | 7.4746 | 131集善线 | 0 | 0.37373
线路141 | 10kV | 2.206 | 131集善线 | 0 | 0.1103 |  |  | 2011
线路150 | 10kV | 2.1696 | 131集善线 | 0 | 0.10848
线路159 | 10kV | 0.30516 | 131集善线 | 0 | 0.015258
线路168 | 10kV | 0.12218 | 131集善线 | 0 | 0.006109
线路177 | 10kV | 3.4783 | 131集善线 | 0 | 0.17391
线路186 | 10kV | 0.35136 | 131集善线 | 0 | 0.017568
方季线路1 | 10kV | 0.12796 | 133方季线 | 0 | 0.006398
方季线路12 | 10kV | 0.13751 | 133方季线 | 0 | 0.006875
方季线路21 | 10kV | 5.9089 | 133方季线 | 0 | 0.29545
方季线路30 | 10kV | 1.3609 | 133方季线 | 0 | 0.068044
方季线路39 | 10kV | 1.1025 | 133方季线 | 0 | 0.055123
南市线路2 | 10kV | 6.1384 | 134南市线 | 0 | 0.30692
南市线路11 | 10kV | 11.3654 | 134南市线 | 0 | 0.56827
南市线路20 | 10kV | 7.729 | 134南市线 | 0 | 0.38645
南市线路29 | 10kV | 4.2834 | 134南市线 | 0 | 0.21417
南市线路38 | 10kV | 1.738 | 134南市线 | 0 | 0.086901
南市线路47 | 10kV | 2.9655 | 134南市线 | 0 | 0.14827
南市线路56 | 10kV | 0.11708 | 134南市线 | 0 | 0.005854
南市线路65 | 10kV | 0.19239 | 134南市线 | 0 | 0.009619
南市线路74 | 10kV | 9.5422 | 134南市线 | 0 | 0.47711
东泾线路6 | 10kV | 2.1051 | 130东泾线 | 0 | 0.10526
东泾线路15 | 10kV | 0.095281 | 130东泾线 | 0 | 0.004764
东泾线路29 | 10kV | 8.5026 | 130东泾线 | 0 | 0.42513
东泾线路38 | 10kV | 8.2253 | 130东泾线 | 1 | 0.14955
东泾线路47 | 10kV | 12.075 | 130东泾线 | 0 | 0.60375
东泾线路56 | 10kV | 0.31378 | 130东泾线 | 0 | 0.015689
东泾线路65 | 10kV | 0.79676 | 130东泾线 | 0 | 0.039838
东泾线路74 | 10kV | 0.90079 | 130东泾线 | 0 | 0.04504
东泾线路83 | 10kV | 6.0613 | 130东泾线 | 0 | 0.30307
东泾线路92 | 10kV | 0.8095 | 130东泾线 | 0 | 0.040475
东泾线路101 | 10kV | 4.754 | 130东泾线 | 0 | 0.2377
东泾线路110 | 10kV | 0.56986 | 130东泾线 | 0 | 0.028493
东泾线路119 | 10kV | 0.091618 | 130东泾线 | 0 | 0.004581
东泾线路128 | 10kV | 2.2715 | 130东泾线 | 0 | 0.11357
东泾线路137 | 10kV | 0.11418 | 130东泾线 | 0 | 0.005709
城柒线路3 | 10kV | 18.4622 | 117城柒线 | 0 | 0.92311
城柒线路10 | 10kV | 4.1043 | 117城柒线 | 0 | 0.20522
城柒线路20 | 10kV | 0.1052 | 117城柒线 | 0 | 0.00526
百泾线路5 | 10kV | 14.9097 | 135百泾线 | 0 | 0.74549
百泾线路17 | 10kV | 0.048415 | 135百泾线 | 0 | 0.002421
泗泾线路4 | 10kV | 0.79017 | 134泗泾线 | 0 | 0.039509
泗泾线路13 | 10kV | 0.23697 | 134泗泾线 | 0 | 0.011849
泗泾线路22 | 10kV | 3.5248 | 134泗泾线 | 0 | 0.17624
泗泾线路30 | 10kV | 3.1063 | 134泗泾线 | 0 | 0.15532
百泾线路18 | 10kV | 0.51264 | 135百泾线 | 0 | 0.025632
绿北线路9 | 10kV | 5.1814 | 137绿北线 | 0 | 0.25907
绿北线路18 | 10kV | 9.4018 | 137绿北线 | 0 | 0.47009
绿北线路27 | 10kV | 5.643 | 137绿北线 | 0 | 0.28215
绿北线路37 | 10kV | 0.029775 | 137绿北线 | 0 | 0.001489
绿中线路8 | 10kV | 0.8214 | 138绿中线 | 0 | 0.04107
绿中线路17 | 10kV | 3.188 | 138绿中线 | 0 | 0.1594
绿中线路26 | 10kV | 9.2835 | 138绿中线 | 0 | 0.46418
绿中线路39 | 10kV | 7.1351 | 138绿中线 | 1 | 0.11892
绿中线路46 | 10kV | 0.020655 | 138绿中线 | 0 | 0.001033
绿中线路59 | 10kV | 0.10348 | 138绿中线 | 1 | 0.001294
绿南线路10 | 10kV | 38.1516 | 139绿南线 | 1 | 0.4769
绿南线路20 | 10kV | 3.7284 | 139绿南线 | 0 | 0.18642
绿南线路31 | 10kV | 0.33722 | 139绿南线 | 1 | 0.00562
中泰线路8 | 10kV | 1.8412 | 136中泰线 | 0 | 0.092062
中泰线路18 | 10kV | 1.4047 | 136中泰线 | 0 | 0.070235
中泰线路27 | 10kV | 1.1327 | 136中泰线 | 0 | 0.056634
中泰线路37 | 10kV | 2.0897 | 136中泰线 | 0 | 0.10448
中泰线路46 | 10kV | 1.0814 | 136中泰线 | 0 | 0.054068
中泰线路55 | 10kV | 2.6423 | 136中泰线 | 0 | 0.13212
中泰线路64 | 10kV | 2.6668 | 136中泰线 | 0 | 0.13334
中泰线路73 | 10kV | 21.7536 | 136中泰线 | 0 | 1.0877
中泰线路83 | 10kV | 0.47229 | 136中泰线 | 0 | 0.023614
中泰线路94 | 10kV | 0.24821 | 136中泰线 | 0 | 0.01241
安肆线路5 | 10kV | 3.7761 | 144安肆线 | 0 | 0.18881
安肆线路14 | 10kV | 3.2123 | 144安肆线 | 0 | 0.16061
安肆线路28 | 10kV | 12.2433 | 144安肆线 | 1 | 0.20405
安伍线路1 | 10kV | 0.36449 | 145安伍线 | 0 | 0.018225
安伍线路10 | 10kV | 1.4066 | 145安伍线 | 0 | 0.070329
安伍线路17 | 10kV | 32.696 | 145安伍线 | 1 | 0.50302
安伍线路26 | 10kV | 7.2575 | 145安伍线 | 0 | 0.36288
安伍线路35 | 10kV | 2.6909 | 145安伍线 | 0 | 0.13454
安伍线路44 | 10kV | 5.4796 | 145安伍线 | 0 | 0.27398
安伍线路53 | 10kV | 0.96432 | 145安伍线 | 0 | 0.048216
安伍线路62 | 10kV | 0.087906 | 145安伍线 | 0 | 0.004395
创业线路1 | 10kV | 30.3576 | 135创业线 | 0 | 1.5179
创业线路10 | 10kV | 2.5412 | 135创业线 | 0 | 0.12706
创业线路19 | 10kV | 1.1118 | 135创业线 | 0 | 0.055589
创业线路28 | 10kV | 0.21331 | 135创业线 | 0 | 0.010666
浦项线路5 | 10kV | 1.6343 | 136浦项线 | 0 | 0.081714
浦项线路15 | 10kV | 0.31671 | 136浦项线 | 0 | 0.015835
浦项线路24 | 10kV | 2.072 | 136浦项线 | 0 | 0.1036
浦项线路33 | 10kV | 0.26661 | 136浦项线 | 0 | 0.01333
浦项线路42 | 10kV | 12.2725 | 136浦项线 | 0 | 0.61362
浦项线路51 | 10kV | 0.45081 | 136浦项线 | 0 | 0.02254
浦项线路60 | 10kV | 0.70941 | 136浦项线 | 0 | 0.035471
浦项线路69 | 10kV | 0.68845 | 136浦项线 | 0 | 0.034423
浦项线路78 | 10kV | 0.78301 | 136浦项线 | 0 | 0.039151
浦项线路87 | 10kV | 2.2477 | 136浦项线 | 0 | 0.11239
浦项线路96 | 10kV | 0.054331 | 136浦项线 | 0 | 0.002717
安贰线路4 | 10kV | 5.5557 | 142安贰线 | 1 | 0.10101
安贰线路13 | 10kV | 28.6246 | 142安贰线 | 0 | 1.4312
安贰线路23 | 10kV | 5.5939 | 142安贰线 | 0 | 0.2797
安贰线路33 | 10kV | 1.4966 | 142安贰线 | 1 | 0.018708
安贰线路42 | 10kV | 0.051081 | 142安贰线 | 0 | 0.002554
安贰线路51 | 10kV | 25.5461 | 142安贰线 | 1 | 0.39302
安柒线路5 | 10kV | 2.0395 | 147安柒线 | 0 | 0.10197
安柒线路14 | 10kV | 0.75214 | 147安柒线 | 1 | 0.013196
安柒线路25 | 10kV | 1.7953 | 147安柒线 | 0 | 0.089767
安柒线路34 | 10kV | 10.5291 | 147安柒线 | 0 | 0.52646
安柒线路43 | 10kV | 1.1063 | 147安柒线 | 1 | 0.019409
安柒线路52 | 10kV | 2.1897 | 147安柒线 | 0 | 0.10949
安柒线路61 | 10kV | 0.1005 | 147安柒线 | 1 | 0.001763
曹家线路2 | 10kV | 147.2711 | 137曹家线 | 1 | 1.6363
曹家线路11 | 10kV | 4.5915 | 137曹家线 | 0 | 0.22957
曹家线路20 | 10kV | 0.38286 | 137曹家线 | 0 | 0.019143
曹家线路29 | 10kV | 39.4849 | 137曹家线 | 1 | 0.49356
曹家线路38 | 10kV | 6.4918 | 137曹家线 | 0 | 0.32459
曹家线路47 | 10kV | 3.2417 | 137曹家线 | 0 | 0.16209
曹家线路56 | 10kV | 0.084762 | 137曹家线 | 0 | 0.004238
曹家线路65 | 10kV | 0.056631 | 137曹家线 | 0 | 0.002574
曹家线路74 | 10kV | 1.333 | 137曹家线 | 0 | 0.066651
曹家线路83 | 10kV | 5.9824 | 137曹家线 | 0 | 0.29912
曹家线路92 | 10kV | 0.55027 | 137曹家线 | 0 | 0.027514
曹家线路101 | 10kV | 3.785 | 137曹家线 | 0 | 0.18925
曹家线路110 | 10kV | 0.43215 | 137曹家线 | 0 | 0.021607
曹家线路119 | 10kV | 0.1097 | 137曹家线 | 1 | 0.001219
曹顺线路3 | 10kV | 7.1758 | 148曹顺线 | 0 | 0.35879
曹顺线路14 | 10kV | 0.52703 | 148曹顺线 | 0 | 0.026352
曹顺线路23 | 10kV | 1.9662 | 148曹顺线 | 0 | 0.098312
曹顺线路32 | 10kV | 1.9936 | 148曹顺线 | 0 | 0.099678
安玖线路8 | 10kV | 0.61924 | 149安玖线 | 0 | 0.030962
安玖线路17 | 10kV | 1.1262 | 149安玖线 | 0 | 0.056309
安玖线路26 | 10kV | 5.186 | 149安玖线 | 0 | 0.2593
公桥线路6 | 10kV | 8.9091 | 139公桥线 | 0 | 0.44545
公桥线路15 | 10kV | 1.8812 | 139公桥线 | 0 | 0.094059
公桥线路24 | 10kV | 8.1683 | 139公桥线 | 1 | 0.1433
公桥线路33 | 10kV | 5.2036 | 139公桥线 | 0 | 0.26018
公桥线路43 | 10kV | 1.5415 | 139公桥线 | 0 | 0.077074
公桥线路52 | 10kV | 76.5462 | 139公桥线 | 1 | 0.95683
公桥线路61 | 10kV | 1.0084 | 139公桥线 | 0 | 0.05042
公桥线路70 | 10kV | 0.8716 | 139公桥线 | 0 | 0.04358
公桥线路80 | 10kV | 0.19033 | 139公桥线 | 1 | 0.003339
安零线路8 | 10kV | 0.062568 | 140安零线 | 0 | 0.003128
安零线路17 | 10kV | 0.89361 | 140安零线 | 0 | 0.044681
安零线路26 | 10kV | 1.4577 | 140安零线 | 0 | 0.072883
安零线路35 | 10kV | 0.34529 | 140安零线 | 0 | 0.017264
安零线路44 | 10kV | 4.2759 | 140安零线 | 0 | 0.2138
安壹线路1 | 10kV | 37.0478 | 141安壹线 | 0 | 1.8524
安叁线路3 | 10kV | 0.67961 | 143安叁线 | 0 | 0.033981
安陆线路5 | 10kV | 1.8997 | 146安陆线 | 0 | 0.094987
安陆线路14 | 10kV | 12.9907 | 146安陆线 | 0 | 0.64953
安陆线路23 | 10kV | 0.75284 | 146安陆线 | 0 | 0.037642
安陆线路32 | 10kV | 12.5906 | 146安陆线 | 0 | 0.62953
安陆线路43 | 10kV | 0.18746 | 146安陆线 | 0 | 0.009373
安陆线路52 | 10kV | 0.86783 | 146安陆线 | 0 | 0.043391
安陆线路61 | 10kV | 0.60018 | 146安陆线 | 0 | 0.030009
天叁线路1 | 10kV | 2.1724 | 153天叁线 | 0 | 0.10862
天叁线路10 | 10kV | 2.0559 | 153天叁线 | 0 | 0.10279
天叁线路19 | 10kV | 0.40844 | 153天叁线 | 0 | 0.020422
天叁线路28 | 10kV | 0.096624 | 153天叁线 | 0 | 0.004831
天叁线路37 | 10kV | 0.49775 | 153天叁线 | 0 | 0.024887
天叁线路46 | 10kV | 0.4604 | 153天叁线 | 0 | 0.02302
天叁线路55 | 10kV | 0.59257 | 153天叁线 | 0 | 0.029629
天叁线路64 | 10kV | 4.2694 | 153天叁线 | 0 | 0.21347
天叁线路73 | 10kV | 0.078221 | 153天叁线 | 0 | 0.003911
天叁线路82 | 10kV | 0.3207 | 153天叁线 | 0 | 0.016035
天贰线路5 | 10kV | 3.0443 | 152天贰线 | 0 | 0.15221
天壹线路2 | 10kV | 2.5425 | 151天壹线 | 0 | 0.12713
天壹线路11 | 10kV | 0.74109 | 151天壹线 | 0 | 0.037055
天壹线路20 | 10kV | 0.73622 | 151天壹线 | 0 | 0.036811
天壹线路29 | 10kV | 0.92344 | 151天壹线 | 0 | 0.046172
天壹线路38 | 10kV | 0.22634 | 151天壹线 | 0 | 0.011317
天壹线路47 | 10kV | 0.44794 | 151天壹线 | 0 | 0.022397
天壹线路56 | 10kV | 0.51833 | 151天壹线 | 0 | 0.025917
天壹线路65 | 10kV | 0.09231 | 151天壹线 | 1 | 0.001619
瑞伍线路1 | 10kV | 2.3225 | 125瑞伍线 | 0 | 0.11613
瑞伍线路10 | 10kV | 0.44151 | 125瑞伍线 | 0 | 0.022076
瑞伍线路19 | 10kV | 0.35972 | 125瑞伍线 | 0 | 0.017986
瑞伍线路28 | 10kV | 0.48114 | 125瑞伍线 | 0 | 0.024057
瑞伍线路37 | 10kV | 1.2556 | 125瑞伍线 | 0 | 0.062781
瑞伍线路46 | 10kV | 0.81166 | 125瑞伍线 | 0 | 0.040583
瑞肆线路8 | 10kV | 1.1633 | 124瑞肆线 | 0 | 0.058166
瑞肆线路17 | 10kV | 0.92184 | 124瑞肆线 | 0 | 0.046092
瑞肆线路26 | 10kV | 1.2342 | 124瑞肆线 | 0 | 0.06171
瑞肆线路35 | 10kV | 1.5856 | 124瑞肆线 | 0 | 0.079281
瑞肆线路44 | 10kV | 1.1351 | 124瑞肆线 | 0 | 0.056757
瑞肆线路53 | 10kV | 3.1285 | 124瑞肆线 | 0 | 0.15642
瑞肆线路62 | 10kV | 0.056541 | 124瑞肆线 | 0 | 0.002827
瑞肆线路71 | 10kV | 0.036089 | 124瑞肆线 | 0 | 0.001804
花集线路9 | 10kV | 2.1058 | 155花集线 | 0 | 0.10529
花集线路18 | 10kV | 10.9395 | 155花集线 | 0 | 0.54697
花集线路27 | 10kV | 0.42404 | 155花集线 | 0 | 0.021202
花集线路36 | 10kV | 0.96822 | 155花集线 | 0 | 0.048411
花陆线路7 | 10kV | 0.20228 | 151花陆线 | 0 | 0.010114
花陆线路16 | 10kV | 2.6135 | 151花陆线 | 0 | 0.13068
花陆线路25 | 10kV | 0.8898 | 151花陆线 | 0 | 0.04449
花陆线路34 | 10kV | 0.88429 | 151花陆线 | 0 | 0.044214
花镇线路1 | 10kV | 5.8179 | 158花镇线 | 0 | 0.2909
花镇线路10 | 10kV | 1.216 | 158花镇线 | 0 | 0.060798
花镇线路19 | 10kV | 3.4339 | 158花镇线 | 0 | 0.17169
花镇线路28 | 10kV | 0.63138 | 158花镇线 | 0 | 0.031569
花镇线路37 | 10kV | 0.86827 | 158花镇线 | 0 | 0.043413
花镇线路46 | 10kV | 0.076184 | 158花镇线 | 0 | 0.003809
花镇线路55 | 10kV | 0.058706 | 158花镇线 | 0 | 0.002935
巷浦线路9 | 10kV | 0.11154 | 156巷浦线 | 0 | 0.005577
巷浦线路18 | 10kV | 1.2146 | 156巷浦线 | 0 | 0.060729
巷浦线路27 | 10kV | 2.1556 | 156巷浦线 | 0 | 0.10778
巷浦线路36 | 10kV | 6.2645 | 156巷浦线 | 0 | 0.31323
巷浦线路45 | 10kV | 22.6755 | 156巷浦线 | 1 | 0.28344
巷浦线路55 | 10kV | 3.8088 | 156巷浦线 | 1 | 0.04761
巷浦线路64 | 10kV | 1.5113 | 156巷浦线 | 1 | 0.025188
巷浦线路73 | 10kV | 3.2659 | 156巷浦线 | 1 | 0.057296
巷浦线路82 | 10kV | 0.37734 | 156巷浦线 | 1 | 0.00662
花曹线路4 | 10kV | 1.0292 | 152花曹线 | 0 | 0.05146
花曹线路13 | 10kV | 2.5808 | 152花曹线 | 0 | 0.12904
花曹线路22 | 10kV | 5.1447 | 152花曹线 | 0 | 0.25724
花曹线路31 | 10kV | 2.5367 | 152花曹线 | 0 | 0.12683
花曹线路40 | 10kV | 0.36208 | 152花曹线 | 0 | 0.018104
花曹线路49 | 10kV | 0.49449 | 152花曹线 | 0 | 0.024725
花曹线路58 | 10kV | 0.54928 | 152花曹线 | 0 | 0.027464
花曹线路67 | 10kV | 0.20038 | 152花曹线 | 0 | 0.010019
花溪线路1 | 10kV | 25.6487 | 153花溪线 | 0 | 1.2824
花溪线路10 | 10kV | 0.57518 | 153花溪线 | 0 | 0.028759
花溪线路19 | 10kV | 0.85778 | 153花溪线 | 0 | 0.042889
花溪线路28 | 10kV | 1.1937 | 153花溪线 | 0 | 0.059683
黎明线路11 | 10kV | 0.1909 | 154黎明线 | 0 | 0.009545
黎明线路21 | 10kV | 1.3103 | 154黎明线 | 1 | 0.022988
黎明线路35 | 10kV | 0.25762 | 154黎明线 | 0 | 0.012881
宝湾线路6 | 10kV | 10.5084 | 157宝湾线 | 0 | 0.52542
宝湾线路15 | 10kV | 9.2981 | 157宝湾线 | 0 | 0.4649
宝湾线路24 | 10kV | 0.083661 | 157宝湾线 | 0 | 0.004183
宝湾线路33 | 10kV | 0.074951 | 157宝湾线 | 0 | 0.003748
天福线路9 | 10kV | 0.70649 | 159天福线 | 0 | 0.035325
天福线路18 | 10kV | 0.59826 | 159天福线 | 0 | 0.029913
诚和线路3 | 10kV | 1.0095 | 150诚和线 | 0 | 0.050476
诚和线路12 | 10kV | 0.036355 | 150诚和线 | 0 | 0.001818
公叁线路10 | 10kV | 9.5498 | 123公叁线 | 0 | 0.47749
公叁线路18 | 10kV | 0.70113 | 123公叁线 | 0 | 0.035056
公叁线路29 | 10kV | 0.8712 | 123公叁线 | 0 | 0.04356
公叁线路39 | 10kV | 1.3992 | 123公叁线 | 0 | 0.06996
公叁线路48 | 10kV | 0.20442 | 123公叁线 | 0 | 0.010221
公叁线路60 | 10kV | 3.7732 | 123公叁线 | 0 | 0.18866
公叁线路69 | 10kV | 4.582 | 123公叁线 | 0 | 0.2291
公叁线路78 | 10kV | 6.5039 | 123公叁线 | 0 | 0.32519
公伍线路3 | 10kV | 0.5767 | 125公伍线 | 0 | 0.028835
公伍线路12 | 10kV | 2.8068 | 125公伍线 | 0 | 0.14034
公伍线路21 | 10kV | 2.0111 | 125公伍线 | 0 | 0.10056
公伍线路30 | 10kV | 1.5079 | 125公伍线 | 0 | 0.075393
公伍线路39 | 10kV | 0.067608 | 125公伍线 | 0 | 0.00338
公伍线路49 | 10kV | 0.43589 | 125公伍线 | 0 | 0.021794
公伍线路58 | 10kV | 3.1432 | 125公伍线 | 0 | 0.15716
公伍线路67 | 10kV | 1.087 | 125公伍线 | 0 | 0.054352
公伍线路77 | 10kV | 0.12526 | 125公伍线 | 0 | 0.006263
公伍线路86 | 10kV | 46.6471 | 125公伍线 | 1 | 0.58309
公陆线路1 | 10kV | 0.7285 | 126公陆线 | 0 | 0.036425
公陆线路10 | 10kV | 7.7094 | 126公陆线 | 0 | 0.38547
公陆线路19 | 10kV | 0.48367 | 126公陆线 | 0 | 0.024183
公陆线路28 | 10kV | 2.4842 | 126公陆线 | 0 | 0.12421
公陆线路37 | 10kV | 1.4195 | 126公陆线 | 0 | 0.070975
公陆线路46 | 10kV | 0.07538 | 126公陆线 | 0 | 0.003769
公陆线路55 | 10kV | 5.1091 | 126公陆线 | 0 | 0.25545
公陆线路64 | 10kV | 0.25025 | 126公陆线 | 0 | 0.012512
公陆线路73 | 10kV | 0.015409 | 126公陆线 | 0 | 0.00077
瑞陆线路4 | 10kV | 6.256 | 126瑞陆线 | 0 | 0.3128
公柒线路2 | 10kV | 7.2559 | 127公柒线 | 0 | 0.36279
公贰线路6 | 10kV | 2.4106 | 122公贰线 | 0 | 0.12053
公肆线路5 | 10kV | 0.34635 | 124公肆线 | 0 | 0.017317
公肆线路14 | 10kV | 0.040212 | 124公肆线 | 0 | 0.002011
城壹线路9 | 10kV | 9.0099 | 111城壹线 | 0 | 0.4505
瑞叁线路6 | 10kV | 0.099904 | 123瑞叁线 | 0 | 0.004995
城肆线路4 | 10kV | 1.7825 | 114城肆线 | 0 | 0.089125
城肆线路13 | 10kV | 2.5752 | 114城肆线 | 0 | 0.12876
城捌线路4 | 10kV | 0.33568 | 118城捌线 | 0 | 0.016784
城捌线路13 | 10kV | 1.1102 | 118城捌线 | 0 | 0.055511
城捌线路22 | 10kV | 0.065429 | 118城捌线 | 0 | 0.003271
城捌线路31 | 10kV | 3.6255 | 118城捌线 | 0 | 0.18127
城捌线路40 | 10kV | 0.06857 | 118城捌线 | 0 | 0.003428
城捌线路49 | 10kV | 5.0079 | 118城捌线 | 0 | 0.2504
城捌线路58 | 10kV | 1.2828 | 118城捌线 | 0 | 0.064142
城捌线路67 | 10kV | 1.8594 | 118城捌线 | 0 | 0.092971
东肆线路6 | 10kV | 4.7582 | 124公肆线 | 0 | 0.23791
东伍线路4 | 10kV | 0.25531 | 115东伍线 | 0 | 0.012766
东伍线路13 | 10kV | 2.6983 | 115东伍线 | 0 | 0.13492
东捌线路6 | 10kV | 1.3799 | 118东捌线 | 0 | 0.068997
东捌线路15 | 10kV | 6.4605 | 118东捌线 | 0 | 0.32303
东捌线路24 | 10kV | 0.42334 | 118东捌线 | 0 | 0.021167
东捌线路33 | 10kV | 0.030285 | 118东捌线 | 0 | 0.001514
东贰线路5 | 10kV | 1.5699 | 112东贰线 | 0 | 0.078496
东叁线路8 | 10kV | 0.29824 | 113东叁线 | 0 | 0.014912
东柒线路4 | 10kV | 1.5933 | 117东柒线 | 0 | 0.079665
金丙线路6 | 10kV | 6.2091 | 213金丙线 | 0 | 0.31045
金甲线路4 | 10kV | 2.983 | 211金甲线 | 0 | 0.14915
金丁线路7 | 10kV | 0.047795 | 214金丁线 | 0 | 0.00239
远瀚线路9 | 10kV | 1.272 | 223远瀚线 | 0 | 0.0636
国展线路6 | 10kV | 19.074 | 222国展线 | 0 | 0.9537
万华线路8 | 10kV | 3.4737 | 224万华线 | 0 | 0.17368
宝湾线路40 | 10kV | 1.5719 | 157宝湾线 | 0 | 0.078594
公叁线路46-3 | 10kV | 1.3451 | 123公叁线 | 0 | 0.067255
绿中线路56-2 | 10kV | 0.17771 | 138绿中线 | 1 | 0.002962

## 主干线（分布电源接入）成组输出
名称 | 电压等级 |  | 线路条数
111城壹线 | 10kV | 35kV | 1
112东贰线 | 10kV | 10kV | 64
113东叁线 | 10kV
114城肆线 | 10kV
115东伍线 | 10kV
117东柒线 | 10kV
117城柒线 | 10kV
118东捌线 | 10kV
118城捌线 | 10kV
122公贰线 | 10kV
123公叁线 | 10kV
123瑞叁线 | 10kV
124公肆线 | 10kV
124瑞肆线 | 10kV
125公伍线 | 10kV
125瑞伍线 | 10kV
126公陆线 | 10kV
126瑞陆线 | 10kV
127公柒线 | 10kV
130东泾线 | 10kV
131集善线 | 10kV
132集花线 | 10kV
133方季线 | 10kV
134南市线 | 10kV
134泗泾线 | 10kV
135创业线 | 10kV
135百泾线 | 10kV
136中泰线 | 10kV
136浦项线 | 10kV
137曹家线 | 10kV
137绿北线 | 10kV
138古南线 | 10kV
138绿中线 | 10kV
139公桥线 | 10kV
139绿南线 | 10kV
140安零线 | 10kV
141安壹线 | 10kV
142安贰线 | 10kV
143安叁线 | 10kV
144安肆线 | 10kV
145安伍线 | 10kV
146安陆线 | 10kV
147安柒线 | 10kV
148曹顺线 | 10kV
149安玖线 | 10kV
150诚和线 | 10kV
151天壹线 | 10kV
151花陆线 | 10kV
152天贰线 | 10kV
152花曹线 | 10kV
153天叁线 | 10kV
153花溪线 | 10kV
154黎明线 | 10kV
155花集线 | 10kV
156巷浦线 | 10kV
157宝湾线 | 10kV
158花镇线 | 10kV
159天福线 | 10kV
211金甲线 | 10kV
213金丙线 | 10kV
214金丁线 | 10kV
222国展线 | 10kV
223远瀚线 | 10kV
224万华线 | 10kV
桥曹线 | 110kV
花杨线 | 35kV