## 表3-9
表3‑9 2012年XXX省（市）35kV电网变电站情况
编号 | 类型 | 电压等级（kV） | 变电站座数（座） |  | 公用变电站建设型式（座） |  |  | 主变台数（台） |  | 变电容量（MVA） |  | 10（20）kV馈出线间隔（个）（公用）
|  |  | 公用 | 专用 | 全户内 | 半户外 | 全户外 | 公用 | 专用 | 公用 | 专用 | 间隔总数 | 剩余间隔数
1 | 市辖供电区 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 14 | 12
2 | 县级供电区 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 合计 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 14 | 12
3.1 | 其中： A+ | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | A | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | B | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 14 | 12
3.4 | C | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | D | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | E | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
注：（1）“10（20）kV馈出线间隔”列中“间隔总数”对应35kV公用变电站的10（20）出线，包括10（20）公用线路和专用线路； （2）“10（20）kV馈出线间隔”列中“剩余间隔数”对应35kV公用变电站中已有配电设备、具备配出功能但未接线路的间隔。

## 表3-5
表3‑5 2012年XXX省（市）110（66）kV电网变电站情况
编号 | 类型 | 电压等级（kV） | 变电站座数（座） |  | 公用变电站建设型式（座） |  |  | 主变台数（台） |  | 变电容量（MVA） |  | 10（20）kV馈出线间隔（个）（公用）
|  |  | 公用 | 专用 | 全户内 | 半户外 | 全户外 | 公用 | 专用 | 公用 | 专用 | 间隔总数 | 剩余间隔数
1 | 市辖供电区 | 110（66） | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 243 | 0 | 42 | 0
2 | 县级供电区 | 110（66） | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 320 | 0 | 56 | 48
3 | 合计 | 110（66） | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 563 | 0 | 98 | 48
3.1 | 其中： A+ | 110（66） | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | 14 | 12
3.2 | A | 110（66） | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 223 | 0 | 28 | 24
3.3 | B | 110（66） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | C | 110（66） | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 260 | 0 | 56 | 48
3.5 | D | 110（66） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | E | 110（66） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
注：（1）“10（20）kV馈出线间隔”列中“间隔总数”对应35kV公用变电站的10（20）出线，包括10（20）公用线路和专用线路； （2）“10（20）kV馈出线间隔”列中“剩余间隔数”对应35kV公用变电站中已有配电设备、具备配出功能但未接线路的间隔。

## 变压器
名称 | 电压等级（kV） | 厂站 | 容量（MVA） | 所属电力公司 | 供电区域分类 | 是否公用
#1B | 10kV | 曹安变 | 80 | 市辖 | 1 | 1
#2B | 10kV | 曹安变 | 80 | 市辖 | 1 | 1
T(110kV-10kV) | 10kV | 公桥变 | 143 | 市辖 | 1 | 1
T(110kV-10kV) | 10kV | 集善变 | 40 | 县级 | 3 | 1
T(110kV-10kV) | 10kV | 金城变 | 100 | 县级 | 3 | 1
#1B | 10kV | 顺杨变 | 32 | 市辖 | 2 | 1
#2B | 10kV | 顺杨变 | 32 | 市辖 | 2 | 1
#1B | 10kV | 天福变 | 20 | 市辖 | 3 | 1
T(110kV-10kV) | 10kV | 泗桥变 | 80 | 县级 | 0 | 1

## 变压器绕组
名称 | 起电压等级（kV） | 厂站 | 所属变压器 | 是否公用 | 所属电力公司 | 供电区域分类
T(110kV-10kV) | 110kV | 集善变 | T(110kV-10kV) | 1 | 县级 | 3
#1B | 110kV | 曹安变 | #1B | 1 | 市辖 | 1
#2B | 110kV | 曹安变 | #2B | 1 | 市辖 | 1
T(110kV-10kV) | 110kV | 金城变 | T(110kV-10kV) | 1 | 县级 | 3
#1B | 110kV | 天福变 | #1B | 1 | 市辖 | 3
#1B | 35kV | 顺杨变 | #1B | 1 | 市辖 | 2
#2B | 35kV | 顺杨变 | #2B | 1 | 市辖 | 2
T(110kV-10kV) | 110kV | 公桥变 | T(110kV-10kV) | 1 | 市辖 | 1
T(110kV-10kV) | 110kV | 泗桥变 | T(110kV-10kV) | 1 | 县级 | 0

## 厂站实体
名称 | 最高电压等级(kV) | 容量（MVA） | 所属电力公司 | 所属分区 | 供电区域分类 | 是否公用 | 建设类型 | 出线间隔总数 | 已出线间隔总数 | 剩余间隔
花桥变 | 220kV | 360 | 市辖 | 分区2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6
秦峰变 | 220kV | 540 | 县级 | 分区3 | 3 | 1 | 1 | 14 | 1 | 13
曦园变 | 220kV | 143 | 市辖 | 分区1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 1 | 13
集善变 | 110kV | 40 | 县级 | 分区3 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12
曹安变 | 110kV | 80 | 市辖 | 分区4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 12
金城变 | 110kV | 100 | 县级 | 分区3 | 3 | 1 | 1 | 14 | 2 | 12
天福变 | 110kV | 20 | 市辖 | 分区1 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12
顺杨变 | 35kV | 32 | 市辖 | 分区2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 12
公桥变 | 110kV | 143 | 市辖 | 分区4 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 12
泗桥变 | 110kV | 80 | 县级 | 分区3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12
富荣变 | 110kV | 100 | 县级 | 分区3 | 3 | 1 | 2 | 14 | 2 | 12